## Hoja1 (hidden)
ANEXO D PROPUESTA ECONÓMICA
Nombre de la Empresa |  |  |  | NIT
Dirección |  |  |  | E-MAIL
Asesor |  |  |  | TELEFONOS
Fecha |  |  |  | N° de Invitación Mínima Cuantía
SOLICITADO |  |  |  |  | OFERTADO
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO |  | CANTIDAD | PRESUPUESTO OFICIAL | NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD | MARCA | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | Cromatógrafo líquido de alta eficiencia detector de UV/VIS, Calentador de columnas, Inyector automático, bomba binaria y software de procesamiento de datos. |  | 1 | 173686800
2 | Centrifuga refrigerada de mesa |  | 1 | 23507400
3 | Termociclador con gradiente de temperatura, con pantalla táctil y memoria programas individuales |  | 1 | 22040000
4 | Equipo automático de química clínica, con lectura fotométrica sobre rotor de reacción |  | 1 | 34800000
5 | Fotodocumentador |  | 1 | 24875040
6 | Equipo de Electroforesis |  | 1 | 13549960
7 | Espectrofotómetro NANO DROP para muestras de 0.5 a 2 microlitros |  | 1 | 47409200
8 | Cabina Microprocesada de Extracción de Gases |  | 1 | 19999560
9 | Baño Serológico |  | 1 | 4164400
10 | Refrigerador/Congelador para laboratorio hasta -20°c vertical compartimento de refrigeración y congelación, capacidad 500 litros |  | 1 | 13154400
11 | Vortex Mixer |  | 1 | 1676200
12 | Microcentrifuga de mesa digital |  | 1 | 11321600
13 | Ecógrafo para cerdas y pequeños rumiantes |  | 1 | 12628920
1. Los oferentes deben revisar las condiciones establecidas en la invitación (entrega de la propuesta técnica y especificaciones de cada equipo de laboratorio) 3. Para efectos de diligenciamiento, debe tenerse en cuenta el presupuesto oficial (el cual hace parte integral del presente pliego de coondiciones), determinado de acuerdo a las condiciones del mercado, según análisis, experiencia y estudios adelantados para cada uno de los ítems relacionados; cuyos valores no podrán ser ofertados por un monto superior. 2. Los oferentes debe tener en cuenta que el valor presupuestado contempla los gastos administrativos a que haya lugar para su legalización, ejecución y descuentos en la liquidación del contrato. (polizas, estampillas, descuentos de retenciones, entre otros). | [6 empty] | SUBTOTAL
DESCUENTOS
IVA
TOTAL
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

## GRUPO NUTRICIÓN
ANEXO 9 PROPUESTA ECONÓMICA
Nombre de la Empresa |  |  |  |  | NIT
Dirección |  |  |  |  | E-MAIL
Asesor |  |  |  |  | TELEFONOS
Fecha |  |  |  |  | N° de Invitación MenorCuantía
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO |  | ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS | CANTIDAD | PRESUPUESTO OFICIAL | NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD | MARCA | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | Autoclave eléctrica a vapor con capacidad mayor a 18L |  | Las autoclaves automáticas , diseñado para esterilizar líquidos, medios de cultivo, medios contaminados, plásticos, sólidos, cristalería, desechos biológicos, entre otros. La autoclave es controlada por medio de un micro controlador y tiene una avanzada pantalla digital la cual muestra la gráfica del proceso de esterilización indicando la temperatura programada, la temperatura real, tiempo programado de ciclo, nivel de desfogue e indicaciones de seguridad. Capacidad 23 Litros, conexión: 220 V 60Hz ( Opcional 110V 60HZ), Consumo: 1.800 W, dimensión: 25 x 40 cm, bandeja:1. | 1 | 17519479.6667
2 | Potenciómetro con rango de medición de 2.0 a 20.0 PH METRO |  | El HandyLab 100 es un medidor de pH portátil preciso, robusto y fácil de usar que aumenta la velocidad de medición y la precisión gracias a la función AutoRead y CMC AutoRead que se muestra cuando el valor de medición es estable y elimina el riesgo de una lectura prematura de la medición defectuosa. valor. CMC (Control de medición continua) visualiza si el valor de medición aún se encuentra dentro de los límites de calibración. Con capacidad de almacenamiento de hasta 200 conjuntos de datos, se pueden ver los datos almacenados. Rango de medición / resolución / precisión (todos los valores +/- 1 dígito), pH -2,0 ... 20,0 +/- 0,1 pH -2,00 ... 20,00 +/- 0,01 pH -2.000 ... 19.999 +/- 0.005 pH mV +/- 1200.0 mV +/- 0,3 mV +/- 2.500 +/- 1 mV, Temperatura -5.0 ... 105.0 ° C +/- 0,1 ° C, puntos 1-, 2, 3, 4, 5-Puntos de calibración, tampones almacenados 22 conjuntos de tampones precargados, Memoria de calibración más reciente de calibración Manipulación Auto Read automático / manual, Celsius / Fahrenheit Sí Sí CMC, Pantalla LCD B / W gráfico retro iluminado. | 1
3 | Balanza de precisión digital |  | Pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, neto total, suma y estadísticas. Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza, 6100 gr. | 1
1. Los oferentes deben revisar las condiciones establecidas en la invitación (entrega de la propuesta técnica y especificaciones de cada equipo de laboratorio) 2. Para efectos de diligenciamiento, debe tenerse en cuenta el presupuesto oficial (el cual hace parte integral del presente pliego de condiciones), determinado de acuerdo a las condiciones del mercado, según análisis, experiencia y estudios adelantados para cada uno de los ítems relacionados; cuyos valores no podrán ser ofertados por un monto superior al presupuesto oficial por grupo. 3. Los oferentes debe tener en cuenta que el valor presupuestado contempla los gastos administrativos a que haya lugar para su legalización, ejecución y descuentos en la liquidación del contrato. (polizas, estampillas, descuentos de retenciones, entre otros). | [7 empty] | SUBTOTAL
DESCUENTOS
IVA
TOTAL
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

## GRUPO SANIDAD
ANEXO 9 PROPUESTA ECONÓMICA
Nombre de la Empresa |  |  |  |  | NIT
Dirección |  |  |  |  | E-MAIL
Asesor |  |  |  |  | TELEFONOS
Fecha |  |  |  |  | N° de Invitación Menor Cuantía
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO |  | ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS | CANTIDAD | PRESUPUESTO OFICIAL | NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD | MARCA | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | Balanza analítica de precisión |  | Balanza analítica capacidad 320 g de calibración interna. LEG 0,0001 G. Función de tara, conteo, porcentaje y conversión de unidades. Con cubierta y display digital LCD | 1 | 135880275
2 | Roto evaporador con trampa de enfriamiento y bomba - |  | Rotoevaporador con vidirería diagonal, con válvula de vacío, bomba de vacío, trampa de vacío y mangueras de repuesto. Con control de vacío, regulación electrónica de velocidad y temperatura del baño calefactor, diplay digital LCD | 1
3 | Baño ultrasónico |  | Baño ultrasónico digital con pantalla LCD, capacidad de 3 o más litros. Con ajuste de tiempo y calefacción | 1
4 | Sistema de aspiración de liquidos para cabina de flujo laminar, con válvula de vacío, frasco en PPL y accesorios. |  | Recipiente colector de líquidos en polipropileno de 4 litros autoclavable con filtro de protección 0,2 um, con bomba de membrana y bombeo automatizado. Incluye bomba de vacío, mango de aspiración ergonómico con soporte de puntas, soporte de mesa en acero inoxidable, manguera de repuesto y expulsor (adaptador) de puntas | 1
5 | Lámpara de rayos ultravioleta con longitud de onda dual (254/366 nm) para techo |  | Lámpara de esterilización ultravioleta para desinfección de un área de 40 m2 aproximadamente, con temporizador programable. Longitud de onda dual, instalación en techo | 1
6 | Microscopio invertido triocular para cultivos celulares |  | Microscopio triocular invertido con cámara digital. Observación en campo claro y contraste de fases, Objetivos de 4X, 10X, 20X y 40X. Iluminación LED de alta intensidad | 1
7 | Equipamiento completo para electroforesis vertical de doble gel y par transferencia de proteínas, con fuente de poder y accesorios |  | Sistema de electroforesis vertical: Sistema de electroforesis para 4 geles y transferencia (2 transferencias), con accesorios para polimerización de geles de 10-Pozos de 1.0 mm, camara de electroforesis, módulo de transferencia y fuente de poder | 1
8 | Microscopio binocular con oculares fijos |  | Binocular 30º inclinado, giratorio 360º. Ajuste dióptrico en porta ocular izquierdo. Distancia interpupilar entre 51-78 mm Oculares: Par de oculares de gran campo WF10X/20mm Revólver: Cuádruple (para 4 objetivos) Objetivos: 4x, 10x, 40x retráctil, 100x retráctil e inmersión Aumentos totales: 40x, 100x, 400x, 1000x Sistema óptico Acromática Platina de 160x142 mm con platina mecánica X,Y con un rango de movimiento; 76x52 mm con dos escalas graduadas de divisiones 0,1mm. Mandos coaxiales a la derecha de la platina para el movimiento X,Y. Enfoque: Sistema de enfoque coaxial mediante mandos macro y micro con mecanismo de paro para evitar roturas en las preparaciones. Rango de los mandos de ajuste 0,002 mm. Total de recorrido vertical 20 mm aprox. Condensador: Condensador Abbe con doble lente N.A. 1,25 y sistema de centraje. Ajuste de la altura mediante pistón - cremallera. Iluminación Luz clara mediante bombilla LED y potenciómetro control de intensidad. Accesorios: funda de plástico, botellín aceite inmersión, manual instrucciones | 1
9 | Microscopio binocular con cámara digital |  | MICROSCOPIO BINOCULAR CON OCULARES ENFOCABLES 10X/20, OBJETIVOS 4X, 10X, 40X Y 100X Y CÁMARA DIGITAL, acabado especial de la platina ofrece protección adicional contra daños por fricción, Soporte anticaída para filtros de 32 mm EZS tore Asa vertical Hueco delante del estativo Enrollador de cable Ajuste del cable vertical al estativo Objetivos Plataforma Infinity, Superficie platina 185 mm (150 mm delante) ancho × 140 mm fondo, Cremallera sin ampliación, Condensador con Soporte condensador centrable y enfocable. Con camara de entre 4 a 5 mpx, Interfaces electrónicas USB 2.0, conector USB, Conector HDMI, Ranura integrada para tarjeta SD Alimentación por cable USB a 5 V/1.5 A+ alimentación eléctrica. | 1
10 | Esteriomicroscopio binocular con oculares de 10x |  | Estéreo Microscopio con sistema óptico zoom. Cabeza binocular inclinada a 45° con distancia interpupilar de 50 a 75mm, con ajuste de dioptrías +-5 en los dos oculares de 10x. Toda la óptica construida con prismas con tratamiento anti-hongos certificado de fábrica, Oculares gran angulares WF10X / F.N. 20. Rango de Zoom 8 : 1, con zoom contínuo de 7.5X - 60X. Distancia de trabajo de 110mm con accesorios opcionales ampliables. Iluminación con sistema LED 3000RL con control de intesidad. | 1
11 | Rotor angular REF. FA15C para centrifuga Dynamica V14 |  | Rotor angular 6 X 15 ml (6 tubos de 15 ml)para centrifuga Velocity 14 R Dynamica 110v, referencia FA15C | 1
1. Los oferentes deben revisar las condiciones establecidas en la invitación (entrega de la propuesta técnica y especificaciones de cada equipo de laboratorio) 2. Para efectos de diligenciamiento, debe tenerse en cuenta el presupuesto oficial (el cual hace parte integral del presente pliego de condiciones), determinado de acuerdo a las condiciones del mercado, según análisis, experiencia y estudios adelantados para cada uno de los ítems relacionados; cuyos valores no podrán ser ofertados por un monto superior. 3. Los oferentes debe tener en cuenta que el valor presupuestado contempla los gastos administrativos a que haya lugar para su legalización, ejecución y descuentos en la liquidación del contrato. (polizas, estampillas, descuentos de retenciones, entre otros). | [7 empty] | SUBTOTAL
DESCUENTOS
IVA
TOTAL
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

## GRUPO ESTANDARIZACIÓN
ANEXO 9 PROPUESTA ECONÓMICA
Nombre de la Empresa |  |  |  |  | NIT
Dirección |  |  |  |  | E-MAIL
Asesor |  |  |  |  | TELEFONOS
Fecha |  |  |  |  | N° de Invitación Menor Cuantía
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO |  | ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS | CANTIDAD | PRESUPUESTO OFICIAL | NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD | MARCA | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA
16 | Empacadora al vacío. |  | Máquina de construcción en acero inoxidable. Está dotada con unas barras de sellado de 26 cm de una línea de selle. | 1 | 12035097
17 | Congelador |  | Capacidad en Litros: 282. Material: Lámina Galvanizada, Sistema: Dual., Dimensiones: 64.5 × 111.6 × 84.5 cm | 1
18 | Medidor de pH para carnes rango 0-10 |  | Rango pH: PH de 0 a 14, Resolución: PH 0.01 / 0.1, Exactitud: ± 0.01 pH ± 1 dígito, Compensación de temperatura: 0 a 100 ° C (Auto o Manual), Rango mV: -1000 mV - 0 - 1000 mV, Resolución: 1 mV, Exactitud: ± 0.2% F.S ± 1 dígito, Rango Temperatura: 0 a 100 ° C (23 a 212 ° F), Resolución: 0.1 ° C, Exactitud: ± 0.5 ° C ± 1 dígito, Almacenamiento de datos, Poder: Baterías AA * 3 / DC5V (puerto USB), Especificaciones Electrodo de pH (LabSen 763), Material de la carcasa: Acero inoxidable de grado alimenticio, Sensor de temperatura: si Forma de membrana de vidrio: Lanza, Rango de temperatura: 0 a 80 ° C (32 a 176 ° F) Conector: BNC y RCA | 1
1. Los oferentes deben revisar las condiciones establecidas en la invitación (entrega de la propuesta técnica y especificaciones de cada equipo de laboratorio) 2. Para efectos de diligenciamiento, debe tenerse en cuenta el presupuesto oficial (el cual hace parte integral del presente pliego de condiciones), determinado de acuerdo a las condiciones del mercado, según análisis, experiencia y estudios adelantados para cada uno de los ítems relacionados; cuyos valores no podrán ser ofertados por un monto superior. 3. Los oferentes debe tener en cuenta que el valor presupuestado contempla los gastos administrativos a que haya lugar para su legalización, ejecución y descuentos en la liquidación del contrato. (polizas, estampillas, descuentos de retenciones, entre otros). | [7 empty] | SUBTOTAL
DESCUENTOS
IVA
TOTAL
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

## GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
ANEXO 9 PROPUESTA ECONÓMICA
Nombre de la Empresa |  |  |  |  | NIT
Dirección |  |  |  |  | E-MAIL
Asesor |  |  |  |  | TELEFONOS
Fecha |  |  |  |  | N° de Invitación Menor Cuantía
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO |  | ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS | CANTIDAD | PRESUPUESTO OFICIAL | NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD | MARCA | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | Ecógrafo |  | Monitor: monito rLCD WVGA de 7pulgadas, Peso: 0.8kg, Clasificaciónmedioambiental:IP54 (unidad principal) IP67(cabezal de la sonda), Batería: 3 horas de tiempo de funcionamiento, Modo de visualización: B 2BZOOM B B/M M, Profundidad: Máx. Hasta 250mm, Ganancia B: 0-100, Almacenamiento de la imagen: 256cuadros, Bucle de Cine: 256cuadros, Sonda: Sonda rectal lineal L50 /7.5 MHz (estándar), Sonda rectal linealL65 / de 50 MHz(opcional), Sonda microconvexa R20 / 5.0MHz | 1 | 93673750
2 | Kit de Inseminación |  | Caja de plástico resistente que contiene:1 Unidad de descongelación, Pipetas Universales para todo tipo de pajuelas para Pequeños Rumiantes, 1 Pistola de inseminación para Pequeños Rumiantes, 1 Tubo de lubricante no espermicida, 1 Espéculo vaginal para Pequeños Rumiantes con luz, tubos de plástico de repuesto, 1 MiniCutter, 1 Termómetro, 1 Par de pinzas Allis | 8
3 | Basculas |  | Bascula Tipo Reloj colgante de 200 Kg | 65
4 | Esquiladoras |  | Esquiladora de lana, velocidad variable, con dos juegos de guia (peine) de 13 dientes y cuchilla de 4 dientes | 1
5 | Electroeyaculador |  | Electroeyaculador para pequeños rumiantes, maletín resistente para el transporte de la unidad de control, batería y transformador/ cargador y display digital y ajuste del valor en pasos 0,5 volt. Suministro eléctrico de 115 V/ 60hz y electro eyaculador sonda de 1" | 1
6 | Vagina Artificial |  | Vagina Artificial de tubo rígido de goma con válvula, Manguito interior de látex con extremos enrollados, Bandas de goma, Tubo de colección graduado en forma de tulipán, 4 ml y Bolsa termo protectora | 3
7 | Bomba de espalda |  | Recipiente de 20 litros, camara de 1 litro , presion de 40psi +/- 10%, peso 5.73, | 1
8 | Estereoscopio |  | Estéreo Microscopio con Sistema óptico Zoom Greenough Cabeza Binocular inclinada a 45° y rotable 360º con distancia interpupilar de 50 a 75mm, con ajuste de dioptrías +-5 en los dos oculares. Toda la óptica construida con prismas con tratamiento anti-hongos ,Oculares gran angulares WF10X / F.N. 20, Relación de aumento de Zoom 6 : 1, Distancia de trabajo de 110mm Rango de magnificación: 0.75X - 4.5X con accesorios opcionales ampliables Hasta 180X Estativo compacto Base Plana O Base Luz LED de construcción completa en metal con iluminación incidente y transmitida incorporada con platina blanca/negra y de vidrio esmerilado de 80mm con montura para cabeza de Ø74mm, Iluminación incidente LED con control de intensidad de 3W, Iluminación transmitida LED con control de intensidad de 3W, Fuente de poder 100-240V 50-60Hz | 1
9 | Microscopio |  | Aplicacion para observación de espermatozoides, células biológicas. Con Zoom: 40-1600x, Lente ocular: WF10X (WF16X / WF20X opcional) Lentes objetivas: 4x / 10x / 40x,Boquilla giratoria de torreta: acero cromado, extroversión, tipo 3x,Iluminador: LED, fuente de luz fría médica, altura ajustable Enfoque: Enfoque grueso + Enfoque fino Paquete: caja de transporte de aluminio | 1
10 | Centrifugadora |  | Microprocesador con pantalla LCD, Cierre eléctrico de la tapa. Preselección del tipo de rotor, Identificación activa de desequilibrio y corte, Fabricado según las normas internacionales de seguridad. Nivel de ruido por debajo de 60 dBA a máx. Velocidad (Una gran variedad de rotores y accesorios, Fácil cambio de rotores) Datos técnicos: Max. Velocidad: 6000 rpm, Dimensiones: (ancho x alto x profundidad): 28 x 26 x 37 cm, RCF máx.: 4427 xg,, Peso: 15 Kg, Max. Volumen: 6 x 50 ml, Consumo de energía: 100 W, Rango de velocidad: 200 - 6000 rpm con Incrementos de 50 rpm, Tiempo de funcionamiento: 59 min 50 s / 10 s incrementos / 99 h 59 min / incrementos de 1 min, INCLUYE ROTOR: 221.54.V01 12x15ml, Centrifuga para tubo vacutainer con capacidad de 12 a 24 tubos. | 1
11 | Equipo de laparoscopia |  | Laparoscopio cero (0) grados con fuente de Luz LED Portatil con baterías, con 2 Trocares atraumaticos plásticos cuchilla retráctil de 5 mm de diámetro con vías de conexión para infusión con sonda para dióxido de carbono, Tarro porta pinzas en acero inoxidable medidas aproximadas 6 cms de diametro x 15 cms de alto, Camilla Para Inseminación Y Laparoscopia Ovinos y caprinos: Camilla para procesos de inseminación modelo ajustable en altura con brazos hidráulicos especialmente diseñada para programas en biotecnología con ruedas. Pinza laparoscópica de agarre de un solo uso, Pipeta Robertson "Standard", Tanque de dióxido de carbono de 3 litros con regulador de dioxido de carbono. | 1
12 | Nevera |  | Tecnología de Frío: No Frost, Capacidad en Litros Brutos: 230, Voltaje: 110 V, Tecnología frío: No Frost, Capacidad: 229.2 litros, Dispensador de agua: Si – Manual, Panel de control: Digital – Interno, Tipo de Refrigeración: Dual, Cantidad de puertas: 2, Material de bandejas: Vidrio templado, Dimensiones: 61,6 x 148,3 x 69,7 (Ancho x Alto x Fondo) cm,Consumo Mínimo Energético(kWh/mes): 33,3, Eficiencia Energética: B | 1
13 | platina de calentamiento |  | Placa térmica para laboratorio con temperatura ajustada a +37°C | 2
14 | Contador de células manual |  | (Cuenta Células) Contador Manual De 4 Digitos | 2
15 | Baño María |  | Capacidad del tanque: 2,8 L, Dimensiones del tanque (L/W/D): 230 x 140 x 100 mm, Dimensiones totales (L/W/D): 337 x 304 x 302 mm, Peso: 4,1 kg, Frecuencia 40 kHz, Drenaje, Voltaje 120 V | 1
1. Los oferentes deben revisar las condiciones establecidas en la invitación (entrega de la propuesta técnica y especificaciones de cada equipo de laboratorio) 2. Para efectos de diligenciamiento, debe tenerse en cuenta el presupuesto oficial (el cual hace parte integral del presente pliego de condiciones), determinado de acuerdo a las condiciones del mercado, según análisis, experiencia y estudios adelantados para cada uno de los ítems relacionados; cuyos valores no podrán ser ofertados por un monto superior. 3. Los oferentes debe tener en cuenta que el valor presupuestado contempla los gastos administrativos a que haya lugar para su legalización, ejecución y descuentos en la liquidación del contrato. (polizas, estampillas, descuentos de retenciones, entre otros). | [7 empty] | SUBTOTAL
DESCUENTOS
IVA
TOTAL
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN