## CERRAMIENTO
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA CERRAMIENTO CUARTO FRIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
COSTOS DIRECTOS: CONSTRUCCION CERRAMIENTO CUARTO FRIO
ACTIVIDAD 1: PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo. | M2 | 45
1.2 | Descapote y nivelación. | M2 | 45
SUB TOTAL
ACTIVIDAD 2: ESTRUCTURA EN CONCRETO
2.1 | Excavación manual para vigas de amarre y dados. | M3 | 7
2.3 | Concreto ciclópeo para base en 2500 PSI. | M3 | 6
2.2 | Dados en concreto de 3000 PSI de .60x.60 | UND | 4
2.4 | Viga de amarre para base en concreto de 3000 PSI .25 x .20 incluye 4 varillas de 1/2" y flejes de 1/4" cada .20 cms | ML | 26
2.5 | Aplicación de recebo compactado | M3 | 6
2.6 | Construcción placa en concreto 3000 psi e=.10 mts, incluye malla. | M2 | 42
2.7 | Construcción de bordillo para el anclaje del muro en superboard. | ML | 31
SUB TOTAL
ACTIVIDAD 3: ESTRUCTURA METÁLICA
3.1 | Suministro e instalación de tubo estructural de 10 X 10 X 14" con platina para anclaje en dados en concreto. | ML | 14
3.2 | Suministro e instalación de correas de 4 x 8 x 16". | ML | 32
3.3 | Suministro e instalación puerta corredera para acceso principal de 2.00 x 200, incluye cerradura de seguridad, anticorrosivo y pintura. | UND | 1
3.4 | Suministro e instalación puerta corredera para a la planta 1.00 x 2.00, incluye cerradura. | UND | 1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD 4: MURO EN SUPERBOARD
4.1 | Suministro e instalación de muro en superboard de 6mm. | M2 | 76
SUB TOTAL
ACTIVIDAD 5: CUBIERTA
5.1 | Suministro e instalación de tejas termo acústica UPVC roja. | UND | 45
SUB TOTAL
ACTIVIDAD 6: PINTURA
6.1 | Suministro e instalación de pintura coraza para exteriores. | M2 | 43
6.2 | Suministro e instalación de pintura epóxica para área de transición. | M2 | 20
SUB TOTAL
ACTIVIDAD 7: PISOS
7.1 | Suministro e instalación de piso en retal de mármol, incluye destroncada y pulida, para área de transición. | M2 | 7
7.2 | Suministro e instalación de guarda escoba en media caña, en granito pulido, para área de transición. | ML | 14
7.3 | Boca puerta en granito pulido y en cambio de nivel para la poceta | ML | 4
7.4 | Construcción de cárcamo para lavado del cuarto frio de 2.00 x .40 x .40. | UND | 1
7.5 | Suministro e instalación de rejilla metálica para cárcamo .20 x 2. | UND | 1
7.6 | Construcción rampa de acceso en concreto de 3000 PSI, incluye dilatación. | M2 | 20
SUB TOTAL
ACTIVIDAD 8: INSTALACIONES HIDRÁULICAS - SANITARIAS
8.1 | Suministro e instalación de red hidráulica en 1/2", incluye excavación. | ML | 20
8.2 | Punto hidráulico en 1/2". | UND | 1
8.3 | Suministro e instalación de llave tipo jardín. | UND | 1
8.4 | Suministro e instalación de red de alcantarillado en 6", incluye excavación. | ML | 20
8.5 | Punto sifón de 3", incluye excavación. | UND | 2
8.6 | Suministro e instalación red de 4", incluye excavación. | ML | 10
8.7 | Construcción trampa de grasas, .60 x .60. | UND | 1
8.8 | Construcción caja de inspección de .80 x .80 x.80, incluye excavación. | UND | 1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD 9: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.1 | Acometida eléctrica 110, incluye excavación. | ML | 20
9.2 | Salida a lámparas e interruptores 110 v. | PTO | 2
9.3 | Salidas para luminarias, reflectores. | PTO | 2
9.4 | Suministro e instalación de lámpara. | UND | 1
9.5 | Suministro e instalación de reflectores. | UND | 2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD 10: LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
10.1 | Limpieza y retiro de escombros. | M3 | 8
SUB TOTAL
SUB-TOTAL
IVA 19%
TOTAL OBRA

## CUARTO FRIO
CUARTO FRIO
1 | Característica general: Cuarto refrigerado para las siguientes medidas: Longitud 4 Mts ancho x 4 mts, altura 2.40 mts (Verificaciones previas del área de instalación ya disponibles en obra). Tipo paneles, espesor 4 pulgadas de inyección en poliuretano, construidas en lámina exterior galvanizada calibre 26, pintura de recubrimiento electro estática y lámina interior en acero inoxidable N° 304. Para conseguir temperaturas que se ajusten en un momento deseado entre menos diez a quince grados centígrados (-10 a +15 oC).
2 | Piso: Aislamiento de 3 pulgadas con inyección en poliuretano y protección en tela asfáltica por ambos lados, recubrimiento en lámina de aluminio alfajor (al tacto). Terminado de juntas entre el módulo y el piso en media caña con acabados en granito fino pulido para evitar contaminaciones.
3 | Puerta: De acceso de 1.50 Mts de frente por 2 Mts de alto, totalmente elaborada en lámina de acero inoxidable 304, con herrajes de seguridad y espesor mínimo de 3 pulgadas de corredera con rieles y accesorios inoxidables tipo italiano.
4 | Unidad condensadora: Condensador en tubería de cobre con disipadores en aluminio, Motor ventilador de 1/5 Hp, Unidad sellada de 5 Hp, 60 hz, trifilar tipo Danfoss Tecumseh, refrigerante R507, Botella recibidora de aceite, Control presostático para alta y baja presión, Válvulas de servicio para cierres manuales, Válvulas solenoide de cierre para flujo de refrigerante, Protectores térmicos y relés, condensador de marcha y arranque para apertura de corriente a la unidad sellada.
5 | Evaporador: Para conseguir temperaturas que se detallan en la característica general. Con su respectiva resistencia de 2000 Hms, 220 voltios, para desescarche automático
6 | Caja de mandos eléctricos: Dotada de contactor relé para la unidad sellada, contactor relé para los ventiladores del evaporador, contactor de entrada para resistencia de descarche, pilotos de aviso apagado y encendido, swiches tipo muletilla para manejo manual, brekermatic de protección al sistema de entrada de corriente 220, controlador digital para manejo de temperaturas, resistencia entrada y salida y para un descarche adecuado.
7 | Accesorios incluidos: Lámparas internas tipo campana contra el vapor de la humedad, Válvula de expansión, Válvulas de paso de media, Eliminadores de vibración, Mira receptora de líquido. Filtro secador de media para deshidratación del sistema. Tubería a emplear en cobre 1/2, 5/8 y ¾, Instalaciones de cortinas en termofoil reforzados, para evitar perdida de temperatura a las puertas de acceso. Construcción a nivel del piso de entrada.
El área de la puerta de dos metros se divide en dos partes para que queden abras tipo batiente de un metro de Ancho. Los tramos de tubería que se empleen van protegidos con rubatex, para contrarrestar condensaciones Posibles. Cableado eléctrico caja de mandos en cable vehicular. Contactores y relés de alta calidad. Cableado conducción de corriente encauchetado N° 3x6. Ajustar detalles en Obra. Unidad modular tipo estantería (5 niveles) en material lavable y no oxidable (Preferiblemente en acero Inoxidable). Incluye estibas plásticas para el piso. Incluye instalación y puesta en funcionamiento.
PLANTA ELECTRICA
1 | Características: Generador trifásico, dimensiones largo 1.55 mts x ancho 0.78 mts x alto 1.07 mts, peso 590 kg, frecuencia nominal 60 hz, salida stand by 16.5 KVA; 13.2 kw, tablero Smart gen4020N, modo de regulación AVR, velocidad de rotación 1.800 rpm, combustible Diésel, sistema de refrigeración por agua, tipo de aceite 15w40, consumo de combustible (g/h) 1.26, cabina insonorizada; incluye: módulo de control, transferencia automática, tablero de control, protecciones, batería y cableado, tanque diario de combustible, kit de herramientas básico, manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento, conexiones de sistema de escape instalación mano de obra y puesta en marcha.