## GL-P06-F05
| PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA | [17 empty] | Página 1 de 1
| LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | [17 empty] | Código: GL-P06-F05
Versión: 03
Fecha de Actualización: 05/09/2019
TANQUE | NUMERO DE TANQUES | LOCALIZACIÓN |  | CAPACIDAD DEL TANQUE EN LITROS | MANTENIMIENTO |  | FECHA |  |  | ELEMENTOS DEL TANQUE | [6 empty] | NOMBRE OPERARIO RESPONSABLE | FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA | OBSERVACIONES
|  | AEREO | SUB TERRANEO |  | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DIA | MES | AÑO | TAPA | VALVULA ENTRADA | VALVULA SALIDA | FLOTADOR | PAREDES | LLAVE DE PASO | TUBERIA
Consultorios Médicos – PSS (Bloque 8) | 1 | 1 |  | 1000
Hidráulica (Bloque 9) | 3 | 1 |  | 500
|  |  | 2 | 7500
Rectoría (Bloque 10) | 4 | 4 |  | 1000
Terrazas (Bloque 10) | 2 | 2 |  | 1000
Gimnasio funcionarios (Bloque 28) | 1 | 1 |  | 500
Vicerrectoría de Desarrollo Humano -Bienestar Universitario (Bloque 25) | 3 | 1 |  | 1000
|  | 2 |  | 500
Vicerrectoría Administrativa (Bloque 23) | 1 | 1 |  | 500
Coliseo (Bloque 21) | 4 | 3 |  | 1000
|  |  | 1 | 6000
Archivo (Bloque 24) | 1 | 1 |  | 500
Bloque 26 | 1 | 1 |  | 1000
Bloque 31 | 2 | 1 |  | 500
|  |  | 1 | 18000
Bloque 32 | 1 | 1 |  | 38000
Bloque 33 A - B | 2 | 1 |  | 48000
|  |  | 1 | 70000
Torre de medicina (Bloque 34) | 1 | 1 |  | 2000
Biblioteca (Bloque 35) | 2 | 1 |  | 18000
|  |  | 1 | 18000
Hotelería y Turismo (Bloque 11) | 2 | 1 |  | 1000
|  |  | 1 | 24000
Fondo de Profesionales (Bloque 12) | 1 | 1 |  | 1000
Residencias estudiantiles (Bloque 7) | 2 | 2 |  | 1000
Baterías sanitarias (Bloque 1) | 1 | 1 |  | 1000
Baterías sanitarias (Bloque 16) | 1 | 1 |  | 1000
Bloque 17 | 1 | 1 |  | 1000
Bloque 18 | 2 | 2 |  | 1000
Restaurante | 1 | 1 |  | 1000
Bloque 33 | 1 | 1 |  | 1000
Bloque 13 | 2 | 2 |  | 1250
Bloque E | 2 |  | 2 | 28000
Bloque 01 | 2 | 1 |  | 1000
|  |  | 1 | 1000
Facultad de Agronomia - MODULO A | 1 |  | 1 | 1000
Facultad de Ciencias Humanas y Artes | 2 |  | 2 | 20000
HUV - | 1 |  | 1 | 79130
TOTAL TANQUES | 51 | 37 | 14 | 398880