## COTIZACIÓN
|  | PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: BS-P01-F02
|  | INVITACIÓN A COTIZAR | [12 empty] | Versión: 04
Fecha de Actualización: 12-03-2018
NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | NIT:
DIRECCIÓN Y CIUDAD | [6 empty] | E-MAIL:
ASESOR | [6 empty] | TELÉFONOS
FECHA | [6 empty] | No. DE SOLICITUD UT: |  | 485
COTIZACIÓN No. | [6 empty] | FORMA DE PAGO:
VALIDEZ DE LA OFERTA | [6 empty] | DATOS DEL SUPERVISOR: |  | NOMBRE: | MARIA DEL PILAR ROA ESPINOSA | CORREO ELECTRONICO: |  | mproa@ut.edu.co |  |  | TELEFONO: | 3132100021
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
| NOMBRE DEL ELEMENTO |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE DEL ELEMENTO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS |  |  | CANT. | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)
1 | TRAJE ENCAPSULADO TOTAL NIVEL B |  | TRAJE NIVEL B PARA QUIMICOS Traje encapsulado Nivel B (protección contra salpicaduras de líquidos) de Tychem® BR. El Tychem® BR es un tela formada por un sustrato de polipropileno de 2.3 oz/yd2 laminado por un film muticapa que funciona como barrera química. Adecuado para protección contra salpicaduras químicas moderadas a severas. Provee protección contra un amplio rango de productos químicos se dispone de tablas de permeación para más de 250 químicos. Espalda expandida para uso con equipo autónomo. Color amarillo brillante, provee alta visibilidad en el lugar de trabajo. Tela liviana y durable, resistente a la abrasión y rasgadura. Costuras Termoselladas. Careta de tres capas (PVC 0.5mm / Teflón 0.13mm / Poliester 0.13mm). Cierre con protector de PVC y doble solapa protectora. Botas calcetín incorporadas, solapa protectora de botas y refuerzo en las rodillas. Doble válvula de exhalación. | unidad | 2
2 | DUCHA / LAVOJOS PORTALIL UNIDAD COMBINADA |  | DUCHA/LAVAOJOS - LAVAROSTRO UNIDAD COMBINADA, FABRICADA CONFORME NORMA ESTANDAR Z358,1-2009 ANSI. TORRENTE EXCEDE UN FLUJO MINIMO DE AGUA DE 20GPM A 30PSI , LAVAOJOS EXCEDE UN FLUJO MINIMO DE AGUA DE 0,4 GPM A 30PSI, SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN UNIVERSAL INCLUIDA, LAVA ROSTRO DE OPERACIÓN MANUAL , PLATO DE LA DUCHA ES DE 24 CM (9,1/2") ACCIONADA CON PALANCA TRIANGULAR RIGIDA ,Y EL LAVA OJOS DE 27 CM (10,1/2") REDONDO ES ACCIONADO CON LA MANO, TODOS LOS ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE 304 (A PRUEBA DE CORROSIÓN ANTIÁCIDOS), LAVA OJOS Y/O DIFUSUROES CON PROTECTORES EN POLÍMEROS PLÁSTICOS HIGIÉNICOS . | unidad | 2
3 | DETECTOR DE FUGAS DE GAS COMBUSTIBLE |  | DETECTOR DE FUGA DE GAS : Gas Combustible , Modo de alarma: alarma de sonido y luz de alarma, Tipo De batería: 3 * AAA 1.5 V Pilas Alcalinas (NO Incluidas), Temperatura de funcionamiento: -10 ° C a 50 ° C (14 ° F a 122 ° F) ,Tiempo de respuesta: Instantánea , Tiempo de Calentamiento: Aprox. 30 Segundos .Longitud de La sonda: 300mm, Tamaño del artículo: Aprox. 12*6.5*2.5 cm, Peso del artículo: Aprox. 161.3g/5.7 oz Detecta todo el gas combustible, Sonda flexible de acero inoxidable, alcanza todas las áreas, Sensibilidad ajustable., Rápido calentamiento. Súper sensible, responde a trazas de gas combustible. | unidad | 2
4 | KID CONTROL DERRAME |  | KID DE DERRAMES MINI BARRIL , PARA ABSOCIÓN DE FLUIDOS ACIDOS, BASES Y DESCONOCIDOS MULTIPROPOSITO CON EPP 30GL, CAPACIDAD DE ABSORBCIÓN HASTA 30 GL, 113,4 LTS, CONTENIDO CAPACIDAD DE ABSORCIÓN : HASTA 30 GALONES 113.4 LITROS CONTENIDO : (75) 17 "X 19" PADS ABSORBENTES (3) 3 "X 96" SORB-SOX ™ (8 PIES). (8) ALMOHADAS (9 "X 15") (2) PARES DE GUANTES DE PROTECCIÓN (2) PAR GAFAS PROTECTORAS , ROLLO 100 'DE CINTA DE BARRERA (5) XL BOLSAS DESECHABLES (34 "X 58" X 5 MILL.) CON BRIDAS TAMAÑO : 21 "D X 30" H PESO : 37 LIBRAS | kit | 2
5 | EQUIPO AUTONOMO SURVIVAIR |  | EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMO SCBA 1M, volumen del cilindro 6,8 lts ,presión de trabajo 300bar, capacidad de almacenamiento de aire 2040 lts, materiales del cilindro ,: fibra de cartón, resitencia de inhalación menor o igual a 500pa, resistencia de exhalación menosr o igual a 1000pa, Presión de alarma 5,5 más o menos 0,5 Mpa, Snido de alarma mayor o igual a 90db, tiempo de uso 60 minutos. | unidad | 1
6 | GABINETE |  | GABINETE CONTRAINCENDIOS Y ANTIDERRAMES, Material: Acero al carbono de 5 Ml. Pintura: Pintura Amarilla Electroestatica Adhesivos: Huinchas reflectantes Ventilación Rejilla por división. Compartimentos: Segun necesidad Dimensiones: Alto: 1.60 Mts Ancho: 1.80 metros Fondo: 60 cm. | unidad | 1
7 | CHEMIZORB POLVO |  | CHEMIZORB POLVO Absorbente en polvo Chemizorb Para la absorción de ácidos, bases o disolventes | KILOGRAMOS | 2
8 | GUANTES DE VAQUETA |  | Guantes De Vaqueta , Tipo Ingeniero Nacional , Guante con puño abierto, elaborado en Vaqueta flexible. | PAR | 6
1. EN CASO DE NECESITAR MÁS ESPACIO PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS, POR FAVOR ADJUNTAR ANEXOS | [13 empty] | SUBTOTAL
2. LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA OFERTA SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | [13 empty] | FLETES
3. ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO, RUT ACTUALIZADOS, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | [5 empty] | IVA
4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: A. ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE IVA B. DESCUENTOS DE RETENCIONES SEGÚN LEY TRIBUTARIA. C. SI EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A 20 S.MMLV, DEBERÁ TOMAR UNA PÓLIZA UNICA DE GARANTIA : CUMPLIMIENTO Y CALIDAD POR VALOR DEL 20% DE LA MISMA. | [7 empty] | YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN | [5 empty] | TOTAL
FAVOR ENVIAR DILIGENCIADO AL CORREO ELECTRÓNICO: comprasut@ut.edu.co EN ÉSTE FORMATO Y ESCANEADO CON NOMBRE, FIRMA EN EL ESPACIO RESPECTIVO.