## COTIZACIÓN
|  | PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: BS-P01-F02
|  | INVITACIÓN A COTIZAR | [12 empty] | Versión: 04
Fecha de Actualización: 12-03-2018
NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | NIT:
DIRECCIÓN Y CIUDAD | [6 empty] | E-MAIL:
ASESOR | [6 empty] | TELÉFONOS
FECHA | [6 empty] | No. DE SOLICITUD UT: |  | 582
COTIZACIÓN No. | [6 empty] | FORMA DE PAGO:
VALIDEZ DE LA OFERTA | [6 empty] | DATOS DEL SUPERVISOR: |  | NOMBRE: | MARIA DEL PILAR ROA ESPINOSA | CORREO ELECTRONICO: |  | mproa@ut.edu.co |  |  | TELÉFONO: | 3132100021
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
| NOMBRE DEL ELEMENTO |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE DEL ELEMENTO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS |  |  | CANT. | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)
1 | GUARDIANES |  | CONTENEDOR PARA CORTOPUNZANTES 0,5 LT , RIGIDO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, QUE NO TENGA PCV, TAPA AJUSTABLE O DE ROSCA, BOCA ANGOSTA, LIVIANO, CON ROTULO, COLOR ROJO | unidad | 200
2 | GUARDIANES |  | CONTENEDOR PARA CORTOPUNZANTES 1 LT , RIGIDO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, QUE NO TENGA PCV, TAPA AJUSTABLE O DE ROSCA, BOCA ANGOSTA, LIVIANO, CON ROTULO, COLOR ROJO | unidad | 200
3 | MEDIDOR DE PARTICULAS PARA DETECTAR LA CONCENTRACIÓN DE PARTICULAR EN EL AIRE |  | MEDIDOR UNIVERSAL PARA CONTEO DE PARTICULAS EN EL AIRE , DETECTA 6 GROSORES (0,3/1,0/2,5,5,0/10 µM) MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD , CÁMARA INTEGRADA PARA REGISTRO DE IMAGNES Y VIDEOS, GRAN PANTALLA LCD A COLOT RETROILUMINADA , MEMORIA INTERNA DE 80 MB, FLUJO DE MUESTREO 2,83 L/MIN, REGISTRO DE DATOS : 5000 SET DE DATOS, ALIMENTACIÓN BATERIA RECARGABLE.DURACIÓN APROXIMADA 4H. (INCLUYA QUIPO, FILTRO CERO,ACUMULADOR, CARGADOR, CABLE USB, TRIPODE, MALETIN RIGIDO) | unidad | 1
4 | PRACTIWAGOM ROJO |  | PRACTIWAGON COLOR ROJO VOLCADOR 400 LITROS 1/2 YARDA CON TAPA, RUEDAS QUE NO DEJAN MARCAS, REDUCEN LOS RETOQUES DE LIMPIEZA. DISEÑO ERGONÓMICO, ASA EN FORMA DE VOLANTE PARA MAYOR MANIOBRABILIDAD. . TAPA ABISAGRADA Y ABOVEDADA QUE LE PERMITE OCULTAR Y MANTENER SEGURA LA CARGA. FABRICADOS EN ESPUMA ESTRUCTURAL QUE LES L MINIMIZA EL MANTENIMIENTO | unidad | 1
5 | BOLSAS ROJAS |  | BOLSA ROJA MEDIANA 70 CMX 80 CM , CALIBRE 1,6 CON LOGO RIESGO BIOLOGICO , DE POLIETLENO DE ALTA DENSIDAD, DE RESISTENCIA SUPERIOR A 20 KILOS | kilo | 300
6 | BOLSAS ROJAS |  | BOLSA ROJA GRANDE 90 CMX 120 CM , CALIBRE 1,6 CON LOGO RIESGO BIOLOGICO , DE POLIETLENO DE ALTA DENSIDAD, DE RESISTENCIA SUPERIOR A 20 KILOS | kilo | 300
1. EN CASO DE NECESITAR MÁS ESPACIO PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS, POR FAVOR ADJUNTAR ANEXOS | [13 empty] | SUBTOTAL
2. LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA OFERTA SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | [13 empty] | FLETES
3. ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO, RUT ACTUALIZADOS, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | [5 empty] | IVA
4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: A. ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE IVA B. DESCUENTOS DE RETENCIONES SEGÚN LEY TRIBUTARIA. C. SI EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A 20 S.MMLV, DEBERÁ TOMAR UNA PÓLIZA UNICA DE GARANTIA : CUMPLIMIENTO Y CALIDAD POR VALOR DEL 20% DE LA MISMA. | [7 empty] | YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN | [5 empty] | TOTAL
FAVOR ENVIAR DILIGENCIADO AL CORREO ELECTRÓNICO: comprasut@ut.edu.co EN ÉSTE FORMATO Y ESCANEADO CON NOMBRE, FIRMA EN EL ESPACIO RESPECTIVO.