## COTIZACIÓN
|  | PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: BS-P01-F02
|  | INVITACIÓN A COTIZAR | [12 empty] | Versión: 02
Fecha de Actualización: 01-06-2017
NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | NIT:
DIRECCIÓN Y CIUDAD | [6 empty] | E-MAIL:
ASESOR | [6 empty] | TELÉFONOS
FECHA | [6 empty] | No. DE SOLICITUD UT: |  | 89
COTIZACIÓN No. | [6 empty] | FORMA DE PAGO:
VALIDEZ DE LA OFERTA | [6 empty] | DATOS DEL SUPERVISOR: |  | NOMBRE: | MIGUEL IGNACIO BARRIOS PEÑA | CORREO ELECTRONICO: |  | mibarrios@ut.edu.co |  |  | TELÉFONO: | 3138655955
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
| NOMBRE DEL ELEMENTO |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE DEL ELEMENTO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS |  |  | CANT. | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)
1 | HI 7609829-4 |  | Electrodo de CE/turbiedad para HI 9829 | Unidad | 1
2 | HI 7007L/C |  | Solución pH 7,01, 460 mL. c/certificado | Unidad | 1
3 | HI 7010L/C |  | Solución de pH 10,01, 500 mL. c/ certificado | Unidad | 1
4 | HI 7061L |  | Soluc. de limpieza de electrodos Bot. 500 mL | Unidad | 1
5 | HI 70300L |  | Solución de almacenamiento electrodos 460mL | Unidad | 1
6 | HI 6033 |  | Sol. Conductividad 84 uS con certif. (500 ml | Unidad | 1
7 | HI 7031L/C |  | Sol. conductividad 1413 uS/cm c/certif.(500ml | Unidad | 1
8 | HI 7030L/C |  | Sol. Conductividad 12.880 μS/cm 500ml c/Cert | Unidad | 1
9 | HI 9829-10/11 |  | Solución de calibración para Amonio 10 ppm HI | Unidad | 3
10 | HI 9829-12/13 |  | 10 ppm Solución de calibración para Cloruro H | Unidad | 3
11 | HI 9829-14/15 |  | Solución de calibración de nitrato de 10 ppm | Unidad | 3
12 | HI 93700-01 |  | Reactivo Amoniaco R.Bajo 0.00 a 3.00 mg/l | Unidad | 5
13 | HI 93715-01 |  | Reactivo Amoniaco | Unidad | 5
14 | HI 93733-01 |  | Reactivo Amonio Rango alto (100 tests) | Unidad | 3
15 | HI 93728-01 |  | Reactivo Nitrato 100 tests | Unidad | 5
16 | HI 93707-01 |  | Reactivo Nitrito 0.00 a 0.35 mg/L (100 tests) | Unidad | 5
17 | HI 93708-01 |  | Reactivo Nitrito R.Alto 0 a 150 mg/l | Unidad | 5
18 | HI 93717-01 |  | Reactivo Fosfato R.Alto 0.0 a 30.0 mg/l | Unidad | 5
19 | HI 7004L/C |  | Solución de pH 4,01, 500 mL. c/certificado | Unidad | 1
20 | HI 93713-01 |  | Reactivo Fosfato R.Bajo 0.0 a 2.50 mg/l | Unidad | 5
21 | HI 9829-16 |  | Solución de calibración para turbidez, 0 FNU | Unidad | 1
22 | HI 9829-17 |  | Solución de calibración para turbidez, 20 FNU | Unidad | 1
23 | HI 9829-18 |  | Solución de calibración para turbidez 200 FNU | Unidad | 1
1. EN CASO DE NECESITAR MÁS ESPACIO PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS, POR FAVOR ADJUNTAR ANEXOS | [13 empty] | SUBTOTAL
2. LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA OFERTA SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | [13 empty] | FLETES
3. ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO, RUT ACTUALIZADOS, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | [5 empty] | IVA
4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: A. DESCUENTOS DE RETENCIONES SEGÚN LEY TRIBUTARIA. B. SI EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A 20 S.MMLV, DEBERÁ TOMAR UNA PÓLIZA UNICA DE GARANTIA : CUMPLIMIENTO Y CALIDAD POR VALOR DEL 20% DE LA MISMA. ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE IVA. | [7 empty] | YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN | [5 empty] | TOTAL
FAVOR ENVIAR DILIGENCIADO AL CORREO ELECTRÓNICO: comprasut@ut.edu.co EN ÉSTE FORMATO Y ESCANEADO CON NOMBRE, FIRMA EN EL ESPACIO RESPECTIVO.