## COTIZACIÓN
|  | PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: BS-P01-F02
|  | INVITACIÓN A COTIZAR | [12 empty] | Versión: 04
Fecha de Actualización: 12-03-2018
NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | NIT:
DIRECCIÓN Y CIUDAD | [6 empty] | E-MAIL:
ASESOR | [6 empty] | TELÉFONOS
FECHA | [6 empty] | No. DE SOLICITUD UT: |  | 78
COTIZACIÓN No. | [6 empty] | FORMA DE PAGO:
VALIDEZ DE LA OFERTA | [6 empty] | DATOS DEL SUPERVISOR: |  | NOMBRE: | ANGELICA SANDOCAL ALDANA | CORREO ELECTRONICO: |  | apsandovala@ut.edu.co |  |  | TELEFONO: | 3165297038
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
| NOMBRE DEL ELEMENTO |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE DEL ELEMENTO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS |  |  | CANT. | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)
1 | Destilador de agua |  | Destilador de agua en Borosilicato, con capacidad de 4 L/h 220 V. Grado de agua de salida según norma ASTM: Tipo II. Resistencia Encapsulada en tubo de cuarzo. Enviar propuesta junto con la ficha técnica del equipo. | Unidad | 1
2 | Balanza de Humedad |  | Rango de temperatura de 40 °C-160 °C.Capacidad máxima de pesaje de 70 g. Rampas de temperatura programable. Enviar propuesta junto con la ficha técnica del equipo. | Unidad | 1
3 | Espectrofotómetro lector de microplacas con incubación |  | Plato con 96 pozos. Rango de longitud de onda de 340 nm a 850 nm. Temperatura de incubación de 4 °C a 50 °C. Con agitación. Enviar propuesta junto con la ficha técnica del equipo. | Unidad | 1
4 | Bomba de vacío |  | Máxima capacidad de vacío de 0,85 m3/h. Ideal para filtración acuosas por membrana bien sea de un puesto o con manifold de varios puestos, o en desecado. Enviar propuesta junto con la ficha técnica del equipo. | Unidad | 1
5 | Baño de Ultrasonido |  | Baño de ultrasonido con capacidad de calentamiento(30-80 °C) durante tiempo determinado (0-30 min), con capacidad aproximada de 5 L. Enviar propuesta junto con la ficha técnica del equipo. | Unidad | 1
1. EN CASO DE NECESITAR MÁS ESPACIO PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS, POR FAVOR ADJUNTAR ANEXOS | [13 empty] | SUBTOTAL
2. LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA OFERTA SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | [13 empty] | FLETES
3. ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO, RUT ACTUALIZADOS, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | [5 empty] | IVA
4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: A. ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE IVA B. DESCUENTOS DE RETENCIONES SEGÚN LEY TRIBUTARIA. C. SI EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A 20 S.MMLV, DEBERÁ TOMAR UNA PÓLIZA UNICA DE GARANTIA : CUMPLIMIENTO Y CALIDAD POR VALOR DEL 20% DE LA MISMA. | [7 empty] | YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN | [5 empty] | TOTAL
FAVOR ENVIAR DILIGENCIADO AL CORREO ELECTRÓNICO: comprasut@ut.edu.co EN ÉSTE FORMATO Y ESCANEADO CON NOMBRE, FIRMA EN EL ESPACIO RESPECTIVO.