## COTIZACIÓN
|  | PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: BS-P01-F02
|  | INVITACIÓN A COTIZAR | [12 empty] | Versión: 04
Fecha de Actualización: 12-03-2018
NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | NIT:
DIRECCIÓN Y CIUDAD | [6 empty] | E-MAIL:
ASESOR | [6 empty] | TELÉFONOS
FECHA | [6 empty] | No. DE SOLICITUD UT: |  | 5
COTIZACIÓN No. | [6 empty] | FORMA DE PAGO:
VALIDEZ DE LA OFERTA | [6 empty] | DATOS DEL SUPERVISOR: |  | NOMBRE: | AURA MARIA GONZALEZ RIOJAS | CORREO ELECTRONICO: |  | maruja8116@gmail.com |  |  | TELÉFONO: | 2771212 Ext. 9366
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
| NOMBRE DEL ELEMENTO |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE DEL ELEMENTO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS |  |  | CANT. | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)
1 | Maniquí de entrenamiento ginecológico |  | Representa la parte baja del cuerpo femenino adulto con puntos anatómicos de referencia internos relevantes y órganos genitales femeninos, fimbrias y ovarios realistas | unidad | 1
2 | Kit de reemplazo de piel y venas |  | Piel sintética muy delgada y mangueritas de Goma con un apropiado lumen reducido y paredes delgadas. Se tiene acceso a las venas cefálica y basílica, así como al arco venoso dorsal de la mano. | unidad | 2
3 | Spinal Injection Simulator |  | Simulador de torso posterior con piel, musculatura y médula espinal que permite la práctica de todas las inyecciones espinales. | unidad | 1
4 | Bebe neonato articulado con placenta |  | simulador de recién nacidos con placenta | unidad | 2
5 | Modulo cirugía general |  | Un pad de piel sintética que al realizar la incisión, simula dos planos diferenciados por color textura para la práctica de puntos tanto externos como internos según la técnica a emplear. Permite realizar puntos intradérmicos contando con una resistencia similar a la piel real de difícil desagarre | unidad | 5
6 | Actualización a QCPR |  | Sistema que permite actualizar los maniquíes Little Anne, contiene Placa con sensor QCPR -Sticker de ventilación - Guía de colocación de adhesivos de ventilación -Reflector de compresión Resorte de compresión -Sticker QCPR - Etiqueta de bolso QCPR -Guía de instalación | unidad | 6
7 | Electrocardiógrafo de 3 canales |  | electrocardiógrafo de 3 canales, con pantalla, ref. 0.080000 modelo: cardiovit at-101 - software m de almacenamiento ref: 5.080003 (memoria interna para guardar 40 estudios ecg) - software de gestión de datos sema 200 ligth, ref. 0610100 - software c de terpretación ref. 5.080002 - kit de accesorios standar ref. 2.00115 marca: schiller – suiza | unidad | 1
8 | Juego VA Oral Guedel c/Código de Color |  | Juego viene con uno de cada uno: 40 mm (rosa), 50 mm (azul), 60 mm (negro), 70 mm (blanco), 80 mm (verde), 90 mm (amarillo), 100 mm (rojo) y 110 mm (naranja). Peso 0.31 lbs. (0.14 kg) | unidad | 2
9 | Porta tubos Thomas |  | El sujetador de tubo endotraqueal THOMAS cuenta con un tornillo de ajuste rápido para una sujeción segura tras la fijación del tubo sin movimientos. La cinta no se extiende ni encoge al contacto con el agua. Su cierre con velcro ofrece seguridad y confort. . Y su fino extremo permite colocar el fijador alrrededor del cuello rápida y eficientemente sin mover la cabeza del paciente. Su apertura central permite utilizar gran variedad de tubos y durante el ajuste y la fijación del sujetador la respiración puede continuar sin restricción. La apertura lateral permite acceso para la succión y la examinación visual de la boca. Elimina el uso de cintas adhesivas. | unidad | 2
10 | Módulo de Episiotomía |  | Este modulo simula las características fundamentales de la morfología vaginal que un practicante debe tener en cuenta a la hora de realizar episiorrafias. Cuenta con las medidas y tamaño similar a la vagina, simulando las características encontradas en un desgarro tipo, | unidad | 3
11 | Módulo de Cirugia General |  | La tabla de soporte en un polímero de alta densidad y resistencia que permite su manipulación segura. Posee en la parte posterior 3 ventosas que adhieren el modulo a casi cualquier superficie plana para hacer mas cómoda su practica. Cuenta con una piel sintética sujeta por 4 tornillos de aluminio desmontables y un cordón elástico implantado en la parte superior para practicar el anudado manual. incluirá dos pinzas metálicas laterales para sujetar el simulador tubular o bien solo contara con el segmento de encía sujeto con tornillo en aluminio. Todas las anteriores características hacen del modulo de sutura, un producto liviano, practico, seguro y útil para el aprendizaje de técnicas quirúrgicas, con el respaldo y garantía de INSUTURE. Todos los elementos que lo componen son intercambiables en caso de deterioro y puede adquirirlos por separado. | unidad | 3
12 | Collar De Filadelfia |  | Elaborado en Eva con refuerzos anterior y posterior de polietileno para dar una perfecta rigidez al cuello, se cierra y ajusta por medio de velcros | unidad | 2
1. EN CASO DE NECESITAR MÁS ESPACIO PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS, POR FAVOR ADJUNTAR ANEXOS | [13 empty] | SUBTOTAL
2. LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA OFERTA SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | [13 empty] | FLETES
3. ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO, RUT ACTUALIZADOS, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | [5 empty] | IVA
4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: A. ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE IVA B. DESCUENTOS DE RETENCIONES SEGÚN LEY TRIBUTARIA. C. SI EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A 20 S.MMLV, DEBERÁ TOMAR UNA PÓLIZA UNICA DE GARANTIA : CUMPLIMIENTO Y CALIDAD POR VALOR DEL 20% DE LA MISMA. | [7 empty] | YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN | [5 empty] | TOTAL
FAVOR ENVIAR DILIGENCIADO AL CORREO ELECTRÓNICO: comprasut@ut.edu.co EN ÉSTE FORMATO Y ESCANEADO CON NOMBRE, FIRMA EN EL ESPACIO RESPECTIVO.