## COTIZACIÓN
|  | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: BS-P03-F25
|  | INVITACIÓN A COTIZAR PARA ACEPTACION DE OFERTA | [12 empty] | Versión: 01
Fecha de Actualización: 24-05-2019
OFERENTE | [6 empty] | NIT:
DIRECCIÓN Y CIUDAD | [6 empty] | E-MAIL:
ASESOR | [6 empty] | TELÉFONOS
FECHA | [6 empty] | No. DE ESTUDIO PREVIO: |  | 060
COTIZACIÓN No. | [6 empty] | FORMA DE PAGO:
VALIDEZ DE LA OFERTA | [6 empty] | DATOS DEL SUPERVISOR: |  | NOMBRE: | MANUEL HERNANDO BERNAL B. | CORREO ELECTRONICO: |  | mhbernal@ut.edu.co |  |  | TELÉFONO: | 2648332
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
| NOMBRE DEL ELEMENTO |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE DEL ELEMENTO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS |  |  | CANT. | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)
1 | Medidor de oxígeno disuelto |  | Rango de medición de O2 0.00 a 45.00 mg/L (ppm), rango % Saturación O2 0.0 a 300.0%, rango de temperatura 0.0 a 50.0°C. Resolución O2 0.01 mg/L (ppm), resolución % Saturación O2 0.1%, resolución Temperatura 0.1°C, precisión(@ 20°C/68°F) O2 ±1.5% F.S., precisión(@ 20°C/68°F) % Saturación O2 ±1.5% F.S. Precisión(@ 20°C/68°F) Temperatura ±0.5°C. Calibración de Oxígeno Disuelto Uno o dos puntos a 0% y 100% (en aire). Compensación de temperatura automático, 0 a 50°C (32 a 122°F). Compensación DE Altitud 0 a 4000 m ( 100 m), compensación de salinidad 0 a 80 g/L (ppt) (resolución 1 g/L). Sonda HI 76407/4F Sonda polarográfica DO con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 4m(6.6’) (incluido). Tipo / Vida de Batería (3) 5V AAA baterías/aproximadamente 200 horas de uso continuo sin luz de fondo (50 horas con luz de fondo). Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95%. | UNIDAD | 4
[8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | [5 empty] | IVA
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OFERTA: $3,260,000 | [7 empty] | YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN | [5 empty] | TOTAL