## COTIZACIÓN
|  | PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: BS-P01-F02
|  | INVITACIÓN A COTIZAR | [12 empty] | Versión: 04
Fecha de Actualización: 12-03-2018
NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | NIT:
DIRECCIÓN Y CIUDAD | [6 empty] | E-MAIL:
ASESOR | [6 empty] | TELÉFONOS
FECHA | [6 empty] | No. DE SOLICITUD UT: |  | EP-016
COTIZACIÓN No. | [6 empty] | FORMA DE PAGO:
VALIDEZ DE LA OFERTA | [6 empty] | DATOS DEL SUPERVISOR: |  | NOMBRE: | WALTER MURILLO ARANGO | CORREO ELECTRONICO: |  | wmurillo@ut.edu.co |  |  | TELÉFONO: | 3147185845
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
| NOMBRE DEL ELEMENTO |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE DEL ELEMENTO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS |  |  | CANT. | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)
1 | ROTAVAPORADOR CON SISTEMA CHILLER PARA RECIRCULACION DE AGUA Y BIBLIOTECA DIGITAL PARA SOLVENTES + REGULADOR DE VOLTAJE - SUPRESOR DE PICOS |  | ROTAVAPORADOR CON BAÑO DE CALENTAMIENTO, MONTAJE DE VIDRIO, CONDUCTO DE VAPOR, SELLO DE VACÍO, MATRAZ DE EVAPORACIÓN (1L), FRASCO DE RECEPCIÓN (1L), CONJUNTO DE REFRIGERACIÓN Y VACÍO, BOMBA DE VACÍO DE DIAFRAGMA DE PTFE RESISTENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS, CHILLER PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CON CAPACIDAD DE CUBRIR UN RANGO DE TEMPERATURA DE -10 A +25°C. UNIDAD DE CONTROL CENTRAL PARA TODOS LOS PROCESOS DEL ROTAVAPORADOR: VELOCIDAD DE ROTACIÓN, TEMPERATURA, PRESIÓN, TIEMPO DE PROCESO, CONFIGURAR BIBLIOTECA DE SOLVENTES. Garantía de 12 meses. Soporte de instalación y garantía sin costos adicionales durante los 12 meses de la garantía. Brindar soporte técnico y atender a los llamados para la reparación o mantenimiento correctivo que sea necesario, con un período máximo de 48 horas hábiles. | Unidad | 1
1. EN CASO DE NECESITAR MÁS ESPACIO PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS, POR FAVOR ADJUNTAR ANEXOS | [13 empty] | SUBTOTAL
2. LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA OFERTA SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | [13 empty] | FLETES
3. ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO, RUT ACTUALIZADOS, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | [5 empty] | IVA
4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: A. ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE IVA B. DESCUENTOS DE RETENCIONES SEGÚN LEY TRIBUTARIA. C. SI EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A 20 S.MMLV, DEBERÁ TOMAR UNA PÓLIZA UNICA DE GARANTIA : CUMPLIMIENTO Y CALIDAD POR VALOR DEL 20% DE LA MISMA. | [7 empty] | YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN | [5 empty] | TOTAL
FAVOR ENVIAR DILIGENCIADO AL CORREO ELECTRÓNICO: comprasut@ut.edu.co EN ÉSTE FORMATO Y ESCANEADO CON NOMBRE, FIRMA EN EL ESPACIO RESPECTIVO.