## COTIZACIÓN
|  | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: BS-P03-F25
|  | INVITACIÓN A COTIZAR PARA ACEPTACION DE OFERTA | [12 empty] | Versión: 01
Fecha de Actualización: 24 - 05- 2019
OFERENTE | [6 empty] | NIT:
DIRECCIÓN Y CIUDAD | [6 empty] | E-MAIL:
ASESOR | [6 empty] | TELÉFONOS
FECHA | [6 empty] | No. DE ESTUDIO PREVIO |  | 197
COTIZACIÓN No. | [6 empty] | FORMA DE PAGO:
VALIDEZ DE LA OFERTA | [6 empty] | DATOS DEL SUPERVISOR: |  | NOMBRE: | IRMA XIMENA BARBOSA SANCHEZ | CORREO ELECTRONICO: |  | isanchez @ut.edu.co |  |  | TELÉFONO: | 3004856884
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
| NOMBRE DEL ELEMENTO |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE DEL ELEMENTO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS |  |  | CANT. | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)
1 | Microscopio Binocular Luz Led con oculares 10x/20 fijos y señalador |  | 1. EZStore: Asa vertical; Hueco delante del estativo,Enrollador de cable, Ajuste del cable vertical estativo. 2. Objetivos: Plataforma infinity, Rosca de revolver M25. 3. EZGuide: Carga de portaobjetos con una mano, recorrido platina 26 mm x 76 mm. 4. Safe TStage: Superficie de platina 185 mm (150mm delante) ancho x 140 mm fondo, Bordes del estativo redondeados, Cremallera de ampliación, Calibradores vernier para coordenadas X/Y, Superficie platina resistente a abrasión. 5. Condensador: Condensador pre - enfocado y pre - centrado, Horquilla en condensador para controles deslizantes de contraste (fase, campo oscuro, compensador), etiquetas de aumento en el condensador. 6. Enfoque: Controles de enfoque para la posición baja, mecanismo de enfoque autoajustable, 300 micras por rotación de enfoque micrometrico, calibrado en incremento de 3 micras. 7 EZliteTM: solo abertura de campo preajustada, iluminación LED: temp 6000 K, vida util 25.000 h, a plena intensidad, Ajuste continuo de la intensidad, iluminación suficiente para observación a la intensidad más baja. | UND. | 2
1. EN CASO DE NECESITAR MÁS ESPACIO PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS, POR FAVOR ADJUNTAR ANEXOS : 2. ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO, RUT ACTUALIZADOS, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES Y CERTIFICADO DE APORTES AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: A. ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE IVA B. DESCUENTOS DE RETENCIONES SEGÚN LEY TRIBUTARIA. C. SI EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A 20 S.MMLV, DEBERÁ TOMAR UNA PÓLIZA UNICA DE GARANTIA : CUMPLIMIENTO Y CALIDAD POR VALOR DEL 20% DE LA MISMA. | [13 empty] | SUBTOTAL
FLETES
PRESUPESTO ASIGNADO PARA LA OFERTA: $8,306,200 | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | [5 empty] | IVA
[8 empty] | YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN | [5 empty] | TOTAL
FAVOR ENVIAR DILIGENCIADO AL CORREO ELECTRÓNICO: comprasut@ut.edu.co EN ÉSTE FORMATO Y ESCANEADO CON NOMBRE, FIRMA EN EL ESPACIO RESPECTIVO.