ANEXO No.8

PROPUESTA ECONOMICA

Nosotros __________________________________________, (nombre del proponente) presentamos a ustedes Universidad del Tolima en el marco del proceso de invitación de menor cuantía No. 030 de 2025. "OBJETO: Contrato de obra para adecuación, renovación y mantenimiento del Bloque 33”. La siguiente propuesta económica:

Contrato de obra para adecuación, renovación y mantenimiento del Bloque 33, incluyendo: adecuación a auditorios y aulas (demolición, pintura, estuco, mantenimiento de ventanas)

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | Cant. | Valor Unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BLOQUE 33-A (AUDITORIOS) |  |  |  |
| 1,1 | Demolición de pañete que se encuentre quemado o soplado por humedad | M2 | 874,90 |  |
| 1,2 | Raspado y pelado de pintura soplada o quemada sobre graniplas o sobre muros estucados | M2 | 1749,79 |  |
| 1,3 | Reposición de pañete sobre muros | M2 | 874,90 |  |
| 1,4 | Reposición de pañete bajo placa | M2 | 259,37 |  |
| 1,5 | Estuco sobre muros | M2 | 506,66 |  |
| 1,6 | Graniplast sobre muros | M2 | 506,66 |  |
| 1,7 | Pintura vinilo tipo Koraza sobre graniplas o sobre muro | M2 | 2026,65 |  |
| 1,8 | Mantenimiento de viga canal en concreto incluye raspado e impermeabilización | ML | 84,53 |  |
| 1,9 | mantenimiento a revestimiento metálico de bajantes de agua lluvias | ML | 45,00 |  |
| 1,10 | mantenimiento de ventanas en aluminio | M2 | 438,14 |  |
| 1,11 | pintura esmalte bajo placas en lamina de metaldeck | M2 | 66,50 |  |
| 1,12 | pintura esmalte para puertas y rejas | M2 | 19,53 |  |
| 1,13 | pintura esmalte para estructura metálica de cubierta y de escaleras | ML | 187,12 |  |
| 1,14 | construcción de alfajia en concreto en remate de antepechos para protección de muros | ML | 130,15 |  |
| 1,15 | construcción de corta-goteros en ventanas y vanos para protección | ML | 153,60 |  |
| 1,16 | mantenimiento de cubierta en asbesto incluye reposición de tejas dañas, sellos y ajuste de amarres | M2 | 1065,76 |  |
| 1,17 | mantenimiento de cubierta en policarbonato sellos y lavado | M2 | 772,14 |  |
| 1,18 | corte de acero expuesto en estructura (varillas y malla electrosoldada) | GL | 1,00 |  |
| 1,19 | fundida de dados en concreto para recubrimiento de aceros | UND | 12,00 |  |
| 1,20 | pañete sobre concreto | M2 | 25,35 |  |
|  | BLOQUE 33-B (AULAS) |  |  |  |
| 2,1 | Demolición de pañete que se encuentre quemado o soplado por humedad | M2 | 444,94 |  |
| 2,2 | Raspado y pelado de pintura soplada o quemada sobre muros estucados o pañetados | M2 | 889,87 |  |
| 2,3 | pañete sobre muros | M2 | 444,94 |  |
| 2,4 | pañete bajo placa | M2 | 126,09 |  |
| 2,5 | Estuco sobre muros | M2 | 889,87 |  |
| 2,6 | Pintura vinilo tipo Koraza | M2 | 1779,74 |  |
| 2,7 | mantenimiento de bajantes de aguas lluvias | ML | 234,00 |  |
| 2,8 | mantenimiento de ventanas en aluminio | M2 | 697,42 |  |
| 2,9 | mantenimiento a cortasoles horizontales ubicados sobre ventanas | M2 | 1211,01 |  |
| 2,1 | pintura esmalte bajo placas en lamina de metaldeck | M2 | 100,32 |  |
| 2,11 | pintura esmalte para puertas y rejas | M2 | 13,23 |  |
| 2,12 | pintura esmalte para estructura metálica de cubierta, de escaleras y barandas | ML | 1002,17 |  |
| 2,13 | construcción de alfajía en concreto en remate de antepechos para protección de muros | UND | 179,60 |  |
| 2,14 | construcción de corta-goteros en ventanas y vanos para protección | M2 | 250,40 |  |
| 2,15 | mantenimiento de cubierta en asbesto incluye reposición de tejas dañas, sellos y ajuste de amarres | UND | 123,80 |  |
| 2,16 | mantenimiento de cubierta en teja arquitectónica existente | M2 | 116,79 |  |
| 2,17 | reposición de cubierta en teja arquitectónica incluye flanche | M2 | 71,06 |  |

Es necesario que el proponente discrimine en su propuesta económica, el ítem con VALOR SUB TOTAL UNITARIO, VALOR IVA UNITARIO, VALOR TOTAL UNITARIO Y AIU. Al finalizar se deberá por parte del proponente totalizar las cifras de valores UNITARIOS así:

| SUBTOTAL |  |
| --- | --- |
| ADMINISTRACIÓN |  |
| IMPREVISTOS |  |
| UTILIDAD |  |
| TOTAL AIU |  |
| IVA |  |
| TOTAL |  |

NOTA: El valor del IVA % se discriminará si aplica para el caso. Informamos que los valores aquí ofertados se encuentran en pesos colombianos. El valor total del proyecto incluye todos los gastos, transportes, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que entendemos y serán asumidos en su totalidad por cuenta nuestra.

FIRMA: _____________________________________________________

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: ___________________________________________