## INSTRUCCIONES
ANEXO No. Ficha técnica Proceso de invitación de menor cuantía N.___ de 2026 "REALIZAR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS."
El presente anexo contiene todos los requerimientos técnicos del cableado estructurado, el proponente deberá diligenciar cada formato así: 1. En el campo "MATERIAL y MANO DE OBRA" el proponente deberá registrar de manera clara y precisa EL VAlOR de cada item. CAMPO OBLIGATORIO. 2. En el campo "Cumple" cumple o no cumple, por lo que deberá registrarse únicamente SI o NO. CAMPO OBLIGATORIO. 3, El proponente debera diligenciar en su totalidad y firmar cada hoja anexa con la información contenida en el presente archivo.

## BLOQUE 01
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
BLOQUE 01
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 6
1 | BLOQUE 1 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL M.OBRA | TOTAL | CUMPLE
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
1.,1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 210 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1.5 m | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3 m | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | HERRAJE PATCH PANEL CAT 6A COMMSCOPE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | FACE PLATE SENCILLO ANGULADO | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
RED ELECTRICA NORMAL Y REGULADA
1.8 | TABLERO DE 18 CIRCUTOR CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR RED NORMAL Y BAFASICA | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | TABLERO DE 18 CIRCUTOR CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR RED REGULADA | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | ACOMETIDA ELECTRICA EN 3xNo 4 + 1xNo2 + 1xNo 4 | ML | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | BREAKER DE 1X20 AMP SCHNEIDER | UND | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 | TOTALIDOR DE 3X100 AMP SCHNEIDER | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | TOTALIZADOR DE 3X100 AMP SCHNEIDER | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.14 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE AZUL | ML | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
1.15 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE ROJA | ML | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
1.16 | CABLE No 10 | ML | 960 |  | 0 |  | 0 | 0
1.17 | BREAKER DE 2X30 AMP | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 | TOMA ELÉCTRICA BIFASICA | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
1.19 | TOMA ELÉCTRICA GFCI | UND | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
1.20 | TOMA ELECTRICA NARANJA LEVITON | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.21 | TOMA ELECTRICA BLANCA LEVITON | UND | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
1.22 | FACE PLATE PARA TOMAS ELECTRICAS | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
CENTRO DE CABLEADO
1.23 | MULTITOMA HORIZONTAL 8 SALIDAS | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.24 | TGB BARRAJE DE TIERRA DE COMUNICACIONES | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTOS Y CANALIZACIONES
1.25 | CANALETA PLASTICA 100 X 45 | ML | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
1.26 | CURVAS INTERNAS 100X45 | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.27 | CURVAS EXTERNAS 100X45 | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.28 | ACCESORIO EN T 100 X 45 | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.29 | TAPAS FINALES 100X45 | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
1.30 | CAJAS SENCILLAS PARA TOMAS LOGICAS Y ELECTRICAS | UND | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
1.31 | BANDEJA TIPO MALLA ELECTRO SINCADA 30 X 5 X 300 | ML | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.32 | TUBERIA EMT DE 1" | ML | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
1.33 | TERMINALES EMT DE 1" | UND | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
1.34 | UNION EMT DE 1¨ | UND | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
1.35 | ABRAZADERA DE DOBLE OREJA PARA 1" | UND | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1.36 | TUBERIA EMT DE 2" | ML | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.37 | TERMINALES EMT DE 2" | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.38 | UNION EMT DE 2¨ | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.39 | ABRAZADERA DE DOBLE OREJA PARA 2" | UND | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.40 | CAJA DE PASO DE 20 X 20 | UND | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.41 | TUBERIA EMT DE 3/4" | ML | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
1.42 | TERMINALES EMT DE 3/4 | UND | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
1.43 | UNIONES EMT 3/4 | UND | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
1.44 | ABRAZADERA DOBLE OREJA PARA 3/4 | UND | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
PLANOS Y DOCUMENTACIÓN
1.45 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.46 | MARQUILLAS | UND | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL BLOQUE 01 | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## BLOQUE 31B AULAS 307-308
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
2 | BLOQUE 31B SALAS 307 - 308
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 38
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
2.1 | JACK DE DATOS CAT 6A, MARCA COMMSOCOPE INCLUYE PONCHADA Y MARCACIÓN | UND | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | UND | 980 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | FACE PLATE DOBLE ANGULADO MARCA COMMSCOPE | UND | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | PATCH CORD DE 1,5 Metros CAT 6A, MARCA COMMSCOPE COLOR ROJO. | UND | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | PATCH CORD DE 3 Metros CAT 6A, MARCA COMMSCOPE COLOR ROJO. | UND | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION
2.6 | HERRAJE DE 24 PUERTOS CAT 6A COMMSCOPE | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | ORGANIZADORES HORIZONTALES 2U | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE GABINETE DE 20 U, INCLUYE MULTITOMA HORIZONTAL DE 12 SALIDAS Y KIT DE VENTILACIÓN | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | MULTITOMA HORIZONTAL 8 SALIDAS | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ADECUACIONES FISICAS
2.10 | CANALETA PLASTICA DEXSON Ref: DXN10011 Ducto 100x45 mm. CON DIVISION, INCLUIDO ACCESORIOS. | ML | 58 |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | CAJA SENCILLA HORIZONTAL /VERTICAL 100 x 45 mm BLANCO DEXON - DATOS | UND | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | CAJA SENCILLA HORIZONTAL /VERTICAL 100 x 45 mm BLANCO DEXON - ELECTRICOS NORMAL Y REGULADO | UND | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
2.13 | CURVAS INTERNAS 100X45 DEXSON | UND | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.14 | CURVAS EXTERNAS 100X45 DEXON | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.15 | CURVA PLANA | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.16 | ACCESORIOS EN T 100 X 45 DEXSON | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.17 | UNION DE CANALETA | UND | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2.18 | TAPAS FINALES 100 X 45 DEXON | UND | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.19 | BANDEJA PORTACABLES DE 20X6 | ML | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
BACKBONE FIBRA
2.20 | BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA CON 12 PUERTOS LC 1UR COMMSCOPE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.21 | CABLE DE FIBRA DE USO EXTERIOR, 6 HILOS, MARCA COMMSCOPE MULTIMODO, OM4, 50/125, INCLUYE MARCACIÓN | ML | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2.22 | PIGTAIL LC OM3/OM4 MULTIMODO, COMMSCOPE | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2.23 | CERTIFICACION DE FIBRA | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.24 | PATCH CORD DE FIBRA LC -LC MULTIMODO 2MTS OM3, MARCA AMP COMMSCOPE | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
CABLEADO ELECTRICO NORMAL Y REGULADO
2.25 | TOMA ELECTRICA LEVITON, 15 A, POLO A TIERRA AISLADO, COLOR ALMENDRA CON TAPA | UND | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
2.26 | BREAKER ENCHUFABLE SQUARE-D DE 1x20AMP | UND | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
2.27 | TOMA ELECTRICA LEVITON, 15 A, COLOR NARANJA CON TAPA | UND | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
2.28 | TABLERO DE 18 CIURCUITOS CON ESPACION PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.29 | TOTALIZADOR DE 3X50 AMP | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.30 | BREKER DE 1X20 | UND | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
ACOMETIDA TABLEROS NORMAL Y REGULADO
2.31 | ACOMETIDA EN CABLE AWG LSZH, 4 X No 6 + 1 x No 4 | ML | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2.32 | TOTALIZADOR DE 3X70 AMP | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTERIA EMT Y PVC
2.33 | TUBERIA EMT 2" | UND | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
2.34 | CAJA DE PASO DE 20X20 DOBLE FONDO | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.35 | ABRAZADERA TIPO GOTA PARA 2" | UND | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.36 | CABLE THWN, 7 HILOS, CALIBRE AWG Nº. 12, PRE-ENTORCHADO, 3 CABLES, R-B-V. | ML | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
2.37 | CABLE THWN, 7 HILOS, CALIBRE AWG Nº. 12, PRE-ENTORCHADO, 3 CABLES, B-A-V. | ML | 175 |  | 0 |  | 0 | 0
OTROS
2.38 | CERTIFICACION DE PUNTOS LOGICOS | UND | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
2.39 | MARCACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS | UND | 228 |  | 0 |  | 0 | 0
2.40 | Suministro e instalación de 32 baterias para UPS Powersun de 12V 9 ah OTIC de 20 Kva | UND | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL BLOQUE 31 B AULAS 307 - 308 | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## BLOQUE No 36 ANATOMIA ANIMAL MV
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
3 | BLOQUE No 36 ANATOMIA ANIMAL MVZ
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 12
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
3.1 | JACK DE DATOS CAT 6A, MARCA COMMSOCOPE INCLUYE PONCHADA Y MARCACIÓN | UND | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | FACE PLATE DOBLE, MARCA COMMSCOPE | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | PATCH CORD DE 3 Metros CAT 6A, MARCA COMMSCOPE COLOR ROJO. | UND | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | CABLE F/UTP AMP CAT 6A, MARCA COMMSCOPE | ML | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION
3.5 | HERRAJE DE 24 PUERTOS CAT 6A COMMSCOPE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | ORGANIZADORES HORIZONTALES 2U | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | PATCH CORD DE 1,5 Metros CAT 6A, MARCA COMMSCOPE COLOR ROJO. | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | GABINETE DE 20U UNIDADES DE RACK INCLUYE MULTITOMA Y KIT DE VENTILACIÓN | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ADECUACIONES FISICAS
3.9 | CANALETA PLASTICA DEXSON Ref: DXN10011 Ducto 100x45 mm. CON DIVISION, INCLUIDO ACCESORIOS. | ML | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | CAJA SENCILLA DEXSON 100 x 45 mm BLANCO DEXON - DATOS | UND | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | CURVAS INTERNAS 100X45 DEXSON | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3.12 | ACCESORIOS EN T 100 X 45 DEXSON | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3.13 | CURVA EXTERNA 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.14 | CURVA PLANA 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.15 | UNION DE CANALETA | UND | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3.16 | TAPAS FINALES 100 X 45 DEXON | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
BACKBONE FIBRA
3.17 | BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA CON 12 PUERTOS LC 1UR COMMSCOPE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.18 | CABLE DE FIBRA DE USO EXTERIOR, 6 HILOS, MARCA COMMSCOPE MULTIMODO, OM3, 50/125, INCLUYE MARCACIÓN | ML | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3.19 | PIGTAIL LC OM3/OM4 MULTIMODO COMMSCOPE | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3.20 | CERTIFICACION DE FIBRA | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3.21 | PATCH CORD DE FIBRA LC -LC MULTIMODO 2MTS OM3, MARCA AMP COMMSCOPE | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
CABLEADO ELECTRICO NORMAL Y REGULADO
3.22 | TOMA ELECTRICA LEVITON, 15 A, POLO A TIERRA AISLADO, COLOR ALMENDRA CON TAPA | UND | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3.23 | BREAKER ENCHUFABLE SQUARE-D DE 1x20AMP | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.24 | TOMA ELECTRICA LEVITON, 15 A, COLOR NARANJA CON TAPA | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
ACOMETIDA TABLEROS NORMAL Y REGULADO
3.25 | CABLE THWN, 7 HILOS, CALIBRE AWG Nº. 12, PRE-ENTORCHADO, 3 CABLES, R-B-V. | ML | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
3.26 | CABLE THWN, 7 HILOS, CALIBRE AWG Nº. 12, PRE-ENTORCHADO, 3 CABLES, B-A-V. | ML | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTERIA EMT Y PVC
3.27 | Tuberia EMT 2" | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3.28 | CAJA DE PASO DOBLE FONDO DE 20X20 | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
SISTEMA DE AUIDIO Y VIDEO
3.29 | TELEVISOR SAMSUNG 70 SMART TV 4K | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.30 | CAMARA PARA SEGUIMIENTO CIRUGIA PTZ 4K, INCLUYE GRABACIÓN | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.31 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OTROS
3.34 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3.35 | MARCACION DE DATOS Y ELECTRICOS | UND | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
| BLOQUE No 36 ANATOMIA ANIMAL MVZ | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## LABORATORIO GIMMS
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
4 | BLOQUE 14 LABORATORIO GIMMS
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 13
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
4.1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 455 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1,5M | UND | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3M | UND | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | HERRAJE PATCH PANEL CAT 6A COMMSCOPE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | FACE PLATE ANGULADO | UND | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
RED ELECTRICA NORMAL Y REGULADA
4.8 | BREAKER DE 1X20 AMP SCHNEIDER | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | TOTALIDOR DE 3X60 AMP SCHNEIDER | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE AZUL | ML | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE ROJA | ML | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | TOMA ELECTRICA NARANJA LEVITON | UND | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | TOMA ELECTRICA BLANCA LEVITON | UND | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
4.14 | TOMA ELÉCTRICA BIFASICA | UND | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
4.15 | FACE PLATE PARA TOMAS ELECTRICAS | UND | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTOS Y CANALIZACIONES
4.16 | CANALETA PLASTICA 100 X 45 DEXON | ML | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
4.17 | CURVAS INTERNAS 100X45 DEXON | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.18 | CURVAS EXTERNAS 100X45 DEXON | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.19 | ACCESORIO EN T 100 X 45 | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.20 | UNION CANALETA 100 X 45 DEXSON | UND | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.21 | TAPAS FINALES 100X45 DEXON | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.22 | CAJAS SENCILLAS PARA TOMAS LOGICAS Y ELECTRICAS | UND | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
4.23 | TUBERIA EMT DE 2" | ML | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4.24 | TERMINALES EMT DE 2" | UND | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
4.25 | UNION EMT DE 2¨ | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.26 | ABRAZADERA DE DOBLE OREJA PARA 2" | UND | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.27 | CAJA DE PASO DE 20 X 20 DOBLE FONDO | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.28 | TUBERIA EMT DE 3/4" | ML | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4.29 | TERMINALES EMT DE 3/4 | UND | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
4.30 | UNIONES EMT 3/4 | UND | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.31 | ABRAZADERA DOBLE OREJA PARA 3/4 | UND | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
FIBRA OPTICA
4.32 | FUCIONES DE FIBRA OPTICA HILOS SE INCLUYEN LOS PIGTAIL Y CERTIFICADAS | GL | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
OTROS
4.33 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
4.34 | MARQUILLAS | UND | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBOTOTAL LABORATORIO GIMMS | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## CIENCIAS DEL HABITAT
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
5 | FACULTAD DE CIENCIAS DEL HABITAT
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 6
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
5.1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 210 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1,5M | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3M | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | HERRAJE PATCH PANEL CAT 6A COMMSCOPE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | FACE PLATE ANGULADO | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
RED ELECTRICA NORMAL Y REGULADA
5.8 | BREAKER DE 1X20 AMP SCHNEIDER | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE AZUL | ML | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE ROJA | ML | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | TOMA ELECTRICA NARANJA LEVITON | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | TOMA ELECTRICA BLANCA LEVITON | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.13 | FACE PLATE PARA TOMAS ELECTRICAS | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTOS Y CANALIZACIONES
5.14 | CANALETA PLASTICA 100 X 45 DEXON | ML | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
5.15 | CURVAS INTERNAS 100X45 DEXON | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5.16 | CURVAS EXTERNAS 100X45 DEXON | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5.17 | UNION CANALETA DEXSON 100 X 45 | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.18 | TAPAS FINALES 100X45 DEXON | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5.19 | CAJAS SENCILLAS PARA TOMAS LOGICAS Y ELECTRICAS | UND | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
OTROS
5.20 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.21 | MARQUILLAS | UND | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL CIENCIAS DEL HABITAT | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
6 | FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 1
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
6.1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1,5M | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3M | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.5 | FACE PLATE ANGULADO | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RED ELECTRICA NORMAL Y REGULADA
6.6 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE AZUL | ML | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6.7 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE ROJA | ML | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6.8 | TOMA ELECTRICA NARANJA LEVITON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.9 | TOMA ELECTRICA BLANCA LEVITON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.10 | FACE PLATE PARA TOMAS ELECTRICAS | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTOS Y CANALIZACIONES
6.11 | CANALETA PLASTICA 100 X 45 DEXON | ML | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6.12 | CURVAS INTERNAS 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.15 | TAPAS FINALES 100X45 DEXON | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.16 | CAJAS SENCILLAS PARA TOMAS LOGICAS Y ELECTRICAS | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OTROS
6.22 | BATERIAS DE 12 V 35 AMP | UND | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL FACULTAD CIENCIAS BASICAS | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## FACULTAD AGRONOMIA
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
7 | FACULTAD DE AGRONOMIA
SUMINISTRO DE BATERIAS UPS AGRONOMIA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
7.1 | BATERIAS UPS FACULTAD DE AGRONOMIA 12V 9 AH | UND | 58 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL FACULTAD AGRONOMIA | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## HOSPITAL DE VETERINARIA
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
8 | HOSPITAL DE VETERINARIA
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 1
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
8.1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1,5M | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3 M | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.5 | FACE PLATE ANGULADO | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RED ELECTRICA NORMAL Y REGULADA
8.6 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE AZUL | ML | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
8.7 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE ROJA | ML | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
8.8 | TOMA ELECTRICA NARANJA LEVITON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.9 | TOMA ELECTRICA BLANCA LEVITON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.10 | FACE PLATE PARA TOMAS ELECTRICAS | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTOS Y CANALIZACIONES
8.11 | CANALETA PLASTICA 100 X 45 DEXON | ML | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8.12 | CURVAS INTERNAS 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.13 | CURVAS EXTERNAS 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.14 | UNION DE CANALETA 12 X 5 | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8.15 | TAPAS FINALES 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.16 | CAJAS SENCILLAS PARA TOMAS LOGICAS Y ELECTRICAS | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
VARIOS
8.22 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.23 | MARQUILLAS | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL HOSPITAL DE VETERINARIA | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## DSI DIVISION DE SERVICIOS INSTI
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
9 | DSI DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 3
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
9.1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1,5M | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3M | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9.5 | HERRAJE DE 24 PUERTOS 6A F/UTP | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9.6 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9.7 | FACE PLATE ANGULADO | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
RED ELECTRICA NORMAL Y REGULADA
9.8 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE AZUL | ML | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9.9 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE ROJA | ML | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9.10 | TOMA ELECTRICA NARANJA LEVITON | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9.11 | TOMA ELECTRICA BLANCA LEVITON | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9.12 | FACE PLATE PARA TOMAS ELECTRICAS | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTOS Y CANALIZACIONES
9.13 | CAJAS SENCILLAS PARA TOMAS LOGICAS Y ELECTRICAS | UND | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
VARIOS
9.14 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9.15 | MARQUILLAS | UND | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL DSI DIVISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## BLOQUE 12
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
10 | BLOQUE No 12 LAB BIOTERIO
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 1
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
10.1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1,5M | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3M | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.5 | HERRAJE DE 24 PUERTOS 6A F/UTP | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.6 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.7 | FACE PLATE ANGULADO | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.8 | CERTIFICACION DE PUNTO | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RED ELECTRICA NORMAL Y REGULADA
10.9 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE AZUL | ML | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10.10 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE ROJA | ML | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10.11 | TOMA ELECTRICA NARANJA LEVITON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.12 | TOMA ELECTRICA BLANCA LEVITON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.13 | FACE PLATE PARA TOMAS ELECTRICAS | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VARIOS
10.14 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10.15 | MARQUILLAS | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL BLOQUE 13 | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## BLOQUE 11
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
11 | BLOQUE No 11
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 2
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
11.1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
11.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1,5 M | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3 M | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11.5 | HERRAJE DE 24 PUERTOS 6A F/UTP | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11.6 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11.7 | FACE PLATE ANGULADO | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RED ELECTRICA NORMAL Y REGULADA
11.8 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE AZUL | ML | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11.9 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE ROJA | ML | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11.10 | TOMA ELECTRICA NARANJA LEVITON | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11.11 | TOMA ELECTRICA BLANCA LEVITON | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11.12 | FACE PLATE PARA TOMAS ELECTRICAS | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTOS Y CANALIZACIONES
11.13 | CANALETA PLASTICA 100 X 45 DEXON | ML | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
11.14 | CURVAS INTERNAS 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11.15 | CURVAS EXTERNAS 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11.16 | UNIONES 100 X 45 DEXSON | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11.17 | TAPAS FINALES 100X45 DEXON | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VARIOS
11.18 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11.19 | MARQUILLAS | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL BLOQUE 11 | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## COLISEO
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
12 | COLISEO
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
12.1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
12.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
12.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1,5M | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3M | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12.5 | HERRAJE DE 24 PUERTOS 6A F/UTP | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12.6 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12.7 | CERTIFICACION DE PUNTOS | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12.8 | FACE PLATE ANGULADO | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTOS Y CANALIZACIONES
12.9 | TUBERIA EMT 1" | ML | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
12.10 | UNIONES EMT 1" | UND | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
12.11 | TERMINALES 1" | UND | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12.12 | CAJAS DE PASO DE 20 X 20 DOBLE FONDO | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12.13 | CAJA RATWELL 2400 CON TAPA CIEGA | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12.14 | ABRAZADERA DOBLE ALA DE 1" | UND | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
12.15 | MARCACION DE PUNTOS DE RED | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
VARIOS
12.16 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12.17 | MARQUILLAS | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL COLISEO | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
13 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
FIBRA OPTICA | [7 empty] | FIBRA OPTICA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
BACKBONE FIBRA
13.1 | BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA CON 12 PUERTOS LC 1UR COMMSCOPE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13.2 | CABLE DE FIBRA DE USO EXTERIOR, 6 HILOS, MARCA COMMSCOPE MULTIMODO, OM4, 50/125, INCLUYE MARCACIÓN | ML | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
13.3 | PICTAIL OM4 MULTIMODO, INCLUYE FUCION COMMSCOPE | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
13.4 | CERTIFICACION DE FIBRA | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
13.5 | PATCH CORD DE FIBRA LC -LC MULTIMODO 2MTS OM4, MARCA AMP COMMSCOPE | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
14 | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
| FIBRA OPTICA | [6 empty] | FIBRA OPTICA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
BACKBONE FIBRA
14.1 | BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA CON 12 PUERTOS LC 1UR COMMSCOPE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14.2 | CABLE DE FIBRA DE USO EXTERIOR, 6 HILOS, MARCA COMMSCOPE MULTIMODO, OM4, 50/125, INCLUYE MARCACIÓN | GL | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
14.3 | PICTAIL OM4 MULTIMODO, INCLUYE FUCION COMMSCOPE | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
14.4 | CERTIFICACION DE FIBRA | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
14.5 | PATCH CORD DE FIBRA LC -LC MULTIMODO 2MTS OM4, MARCA AMP COMMSCOPE | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## EGRESADOS
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
15 | EGRESADOS
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 7
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
15.1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 210 |  | 0 |  | 0 | 0
15.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
15.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1,5M | UND | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
15.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3M | UND | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
15.5 | HERRAJE DE 24 PUERTOS 6A F/UTP | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15.6 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15.7 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED | UND | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
15.8 | FACE PLATE ANGULADO | UND | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
RED ELECTRICA NORMAL Y REGULADA
15.9 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE AZUL | ML | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
15.10 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE ROJA | ML | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
15.11 | TOMA ELECTRICA NARANJA LEVITON | UND | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
15.12 | TOMA ELECTRICA BLANCA LEVITON | UND | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
15.13 | FACE PLATE PARA TOMAS ELECTRICAS | UND | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTOS Y CANALIZACIONES
15.14 | CANALETA PLASTICA 100 X 45 DEXON | ML | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
15.15 | CURVAS INTERNAS 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15.16 | CURVAS EXTERNAS 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15.17 | ACCESORIO EN T 100 X 45 | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15.18 | UNIONES DEXSON 100 X 45 | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15.19 | TAPAS FINALES 100X45 DEXON | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15.20 | CAJAS SENCILLAS PARA TOMAS LOGICAS Y ELECTRICAS | UND | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
15.21 | TUBERIA EMT DE 1"1/4 | ML | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
15.22 | TERMINALES EMT DE 1" 1/4 | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
15.23 | UNION EMT DE 1¨ 1/4 | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15.24 | ABRAZADERA DE DOBLE OREJA PARA 1" 1/4 | UND | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
15.25 | CAJA DE PASO DE 20 X 20 DOBLE FONDO | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VARIOS
15.26 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
15.27 | MARQUILLAS | UND | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EGRESADOS | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## BLOQUE 33
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
16 | BLOQUE 33
SUMINISTRO UPS | [7 empty] | UPS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
UPS DE 3 KVA TIPO RACK
16.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 3KVA RACK | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL BLOQUE 33 | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## CENTRO CULTURAL
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
17 | CENTRO CULTURAL
| SUMINISTRO ACCESORIOS DE RED | [6 empty] | SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
17.1 | HERRAJE DE 24 PUERTOS 6A F/UTP | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17.2 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL CENTRO CULTURAL | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## MADERAS
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
MADERAS | [7 empty] | AIRE ACONDICIONADO
AIRE DE 12000 BTU
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
18.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 12000 BTU | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL ACONDICIONADO | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## EMISORA
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
19 | EMISORA
FIBRA OPTICA | [7 empty] | FIBRA OPTICA
BACKBONE FIBRA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
19.2 | CABLE DE FIBRA DE USO EXTERIOR, 6 HILOS, MARCA COMMSCOPE MULTIMODO, OM4, 50/125, INCLUYE MARCACIÓN | ML | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
19.3 | PICTAIL OM4 MULTIMODO, INCLUYE FUCION COMMSCOPE | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
19.4 | CERTIFICACION DE FIBRA | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
19.5 | PATCH CORD DE FIBRA LC -LC MULTIMODO 2MTS OM4, MARCA AMP COMMSCOPE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EMISORA | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## BLOQUE 26 SALON 26-11
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
20 | BLOQUE 26 SALON 26-11
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 2
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
20.1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
20.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
20.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1.5M | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3M | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20.5 | FACE PLATE ANGULADO | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20.6 | CERTIFICACION DE PUNTOS | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RED ELECTRICA NORMAL Y REGULADA
20.7 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE AZUL | ML | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20.8 | TOMA ELECTRICA BLANCA LEVITON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20.9 | FACE PLATE PARA TOMAS ELECTRICAS | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTOS Y CANALIZACIONES
20.10 | CANALETA PLASTICA 100 X 45 DEXON | ML | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
20.11 | CURVAS INTERNAS 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20.12 | TAPAS FINALES 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20.13 | UNION DEXSON 100 X 45 | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20.14 | CAJAS SENCILLAS PARA TOMAS LOGICAS Y ELECTRICAS | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
VARIOS
20.15 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20.16 | MARQUILLAS | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL BLOQUE 26 SALON 26-11 | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## BLOQUE 30
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
21 | BLOQUE 30
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 5
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
21.1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 175 |  | 0 |  | 0 | 0
21.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1,5M | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
21.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3M | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
21.5 | FACE PLATE ANGULADO | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
21.6 | GABINETE DE 14U UNIDADES DE RACK INCLUYE MULTITOMA Y KIT DE VENTILACIÓN | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21.7 | HERRAJE DE 24 PUERTOS 6A F/UTP | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21.8 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RED ELECTRICA NORMAL Y REGULADA
21.9 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE AZUL | ML | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
21.10 | TOMA ELECTRICA BLANCA LEVITON | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTOS Y CANALIZACIONES
21.11 | CANALETA PLASTICA 100 X 45 DEXON | ML | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
21.12 | CURVAS INTERNAS 100X45 DEXON | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21.13 | CURVAS EXTERNAS 100X45 DEXON | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21.14 | ACCESORIO EN T 100 X 45 | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21.15 | UNION DEXSON 100 X 45 | UND | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
21.16 | TAPAS FINALES 100X45 DEXON | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
21.17 | CAJAS SENCILLAS PARA TOMAS LOGICAS Y ELECTRICAS | UND | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
21.18 | TUBERIA EMT DE 3/4 | ML | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
21.19 | TERMINALES EMT DE 3/4 | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
21.20 | UNION EMT DE 3/4 | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21.21 | ABRAZADERA TIPO GOTA 3/4 | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
BACKBONE FIBRA
21.23 | BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA CON 12 PUERTOS LC 1UR COMMSCOPE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21.24 | CABLE DE FIBRA DE USO EXTERIOR, 6 HILOS, MARCA COMMSCOPE MULTIMODO, OM4, 50/125, INCLUYE MARCACIÓN | GL | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
21.25 | ESCABACIÓN | ML | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
21.26 | TUBERIA DE 2" CORRUGADA | UND | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
21.27 | CAJA DE 60X60 NORMA CS-275 | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21.28 | PICTAIL OM4 MULTIMODO, INCLUYE FUCION COMMSCOPE | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
21.29 | CERTIFICACION DE FIBRA | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
21.30 | PATCH CORD DE FIBRA LC -LC MULTIMODO 2MTS OM4, MARCA AMP COMMSCOPE | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
VARIOS
21.31 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
21.32 | MARQUILLAS | UND | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL BLOQUE 30 | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## BLOQUE 29
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
22 | BLOQUE 29
PUNTOS DE RED A INSTALAR | [7 empty] | 2
RED DE CABLEADO HORIZONTAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIAL | TOTAL MATERIAL | MANO DE OBRA | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL | CUMPLE
22.1 | CABLE F/UTP CAT 6A COMMSCOPE | ML | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
22.2 | JACK CAT 6A F/UTP COMMSCOPE | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
22.3 | PATCH CORD CAT 6A COMMSCOPE 1,5M | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22.4 | PATCH CORD DE CAT 6A COMMSCOPE 3M | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22.5 | FACE PLATE ANGULADO | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE GABINETE DE 14 U, INCLUYE MULTITOMA HORIZONTAL DE 12 SALIDAS Y KIT DE VENTILACIÓN | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22.7 | HERRAJE DE 24 PUERTOS 6A F/UTP | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22.8 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RED ELECTRICA NORMAL Y REGULADA
22.9 | CABLE TRENZADO 3X12 FACE AZUL | ML | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
22.10 | TOMA ELECTRICA BLANCA LEVITON | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
DUCTOS Y CANALIZACIONES
22.10 | CANALETA PLASTICA 100 X 45 DEXON | ML | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
22.11 | CURVAS INTERNAS 100X45 DEXON | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22.12 | UNION DEXSON 100 X 45 | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
22.13 | TAPAS FINALES 100X45 DEXON | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22.14 | CAJAS SENCILLAS PARA TOMAS LOGICAS Y ELECTRICAS | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
BACKBONE FIBRA
22.15 | BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA CON 12 PUERTOS LC 1UR COMMSCOPE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22.16 | CABLE DE FIBRA DE USO EXTERIOR, 6 HILOS, MARCA COMMSCOPE MULTIMODO, OM4, 50/125, INCLUYE MARCACIÓN | ML | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
22.17 | ESCABACIÓN | ML | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
22.18 | CAJA DE 60X60 NORMA CS-274 | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22.19 | TUBIO DE 2" CORRUGADO | ML | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
22.20 | PICTAIL OM4 MULTIMODO, INCLUYE FUCION COMMSCOPE | UND | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
22.21 | CERTIFICACION DE FIBRA | UND | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
22.22 | PATCH CORD DE FIBRA LC -LC MULTIMODO 2MTS OM4, MARCA AMP COMMSCOPE | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
VARIOS
22.25 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22.26 | MARQUILLAS | UND | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL BLOQUE 29 | [6 empty] | 0
[6 empty] | IVA | 19% | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE

## TV 70"
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Item | Requerimiento |  | Cumple
GENERALES
1 | Marca y referencia | El contratista deberá especificar la marca del equipo que ofrece, la marca deberá ser de reconocido mundial y trayectoria en la venta de Smart TV
Especificar referencia del equipo
CARACTERÍSTICAS TV
PANTALLA
2 | Tamaño | 70 pulgadas
3 | TIPO | LED (Crystal UHD)
4 | Resolución | 4K UHD (3840 x 2160)
5 | Frecuencia | 60 Hz
6 | HDR | HDR10+
7 | Tecnología de color | PurColor / Mega Contrast
8 | Procesador: | Crystal Processor 4K
9 | Escalado de imagen: | 4K Upscaling
10 | Mejora de contraste | Contrast Enhancer
11 | Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator
AUDIO
12 | Potencia | 20 W
13 | Canales | 2.0
14 | Tecnologías | Object Tracking Sound Lite, Adaptive Sound, Q-Symphony
Sistema Smart TV
15 | Sistema operativo | Tizen
16 | Apps | Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+
17 | Control por voz | Bixby
18 | Funciones | Screen Mirroring, Apple AirPlay, SmartThings
Gaming
19 | Modo juego automático | (ALLM)
20 | VRR (según modelo)
21 | Baja latencia
Conectividad
22 | HDMI | 3 puertos
23 | USB | 1 puerto
24 | WiFi | Sí
25 | Bluetooth | Sí
26 | Sintonizador | DVB-T2
Diseño
27 | Pantalla | Plana
28 | Diseño | Delgado
29 | Color | Negro
30 | Soporte | Base incluida
Consumo y extras
31 | Modo ahorro de energía | (AI Energy Mode)
32 | Seguridad: | Samsung Knox
33 | Compatibilidad | IoT
GARANTÍA, CERTIFICACCIONES, SOPORTES Y CAPACIDADES DE ADMINISTRACION
34 | GARANTIA | •Mínimo 1 años con soporte en sitio y atención 5x8 directamente con el fabricante del equipo. •Servicio de reparación por personal calificado (acceso directo a ingenieros especializados) y reemplazo de las partes que se encuentren defectuosas por repuestos originales. •El fabricante debe contar con un centro de atención de llamadas de reparación o asistencia técnica que asegure al cliente que se encuentra en condiciones de cumplir con lo estipulado.
FIRMA REPRESENTANTE

## CAMARA
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Item | Requerimiento |  | Cumple
GENERALES
1 | Marca y referencia | El contratista deberá especificar la marca del equipo que ofrece
Especificar referencia del equipo
CARACTERÍSTICAS CAMARA
2 | Sensor | 1/1.8''
3 | Effective Pixels | 8.42MP
4 | Video Signals | HDMI： 4KP60, 4KP59.94, 4KP50, 4KP30, 4KP25, 4KP29.97, 1080P60, 1080P50, 1080I60, 1080I50, 1080P30, 1080P59.94, 1080I59.94, 1080P29.97, 720P60, 720P59.94；
3G-SDI： 1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P59.94, 1080P25; 1080I60, 1080I50, 1080I59.94; 720P60, 720P59.94;
5 | Zoom | 20x optical zoom
6 | Lens | f=6.25mm ~ 125mm
7 | Aperture | F1.58 ~ F3.95
8 | Horizontal Angle | 59.6° ~ 3.5°
9 | Vertical Angle | 35.7° ~ 2.0°
10 | Diagonal Angle | 66.6° ~ 4.0°
11 | Digital Zoom | 16X
12 | Video Output | USB 2.0, HDMI, RJ45, SDI
13 | Signal Standard | NTSC/PAL
14 | Control Interface | RS232, RS485, USB, NET
15 | Shutter | 1/30s ~ 1/10000s
16 | White Balance | Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual, VAR
17 | Backlight Compensation | Support
18 | Digital Noise Reduction | 3D Digital Noise Reduction
19 | Baud Rate | 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
20 | Control Protocol | VISCA, Pelco-D,Pelco-P
21 | USB Protocol | UVC 1.1~1.5
22 | Minimal Illumination | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
23 | SNR | ≥55dB
24 | Horizontal Rotation | 350° (±175°) 0.1°/s～100°/s
25 | Vertical Rotation | 180° (±90°) 0.1°/s～80°/s
26 | H & V Flip | Support
27 | Image Freeze | Support
28 | PoE | Support
29 | Number of Preset | 255
30 | Preset Accuracy | 0.1°
IPC Features（IP Camera）
31 | Video Encoding Format | H.264/H.265/MJPEG
32 | Video Stream | Main Stream, Sub Stream
33 | Main Stream Resolution | 3840x2160,1920x1080,1280x720,etc.
34 | Sub Stream Resolution | 720x480,320x240,etc.
35 | Video Bit Rate | 32Kbps ~ 20480Kbps
36 | Bit Rate Type | Variable Rate, Fixed Rate
37 | Frame Rate | 50Hz:1fps ~ 50fps
38 |  | 60Hz:1fps ~ 60fps
39 | Audio Compression | AAC,G711A
40 | Audio Bit Rate | 96Kbps, 128Kbps
41 | Network Protocol | Dante AV-H,NDI ¦HX2,SRT,TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), Onvif, DHCP, GB/T28181,Multicast；Support FULL ND
Input/Output Interface
43 | HD Output | 1xHDMI
1x3G-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Ω, Along to SMPTE 424M standard
45 | LAN | 1xRJ45:10M/100M/1000M Ethernet Interface
46 | Audio Interface | 1-ch: 3.5mm Audio Interface, Line In
1-ch: 3.5mm Audio Interface, Line Out
47 | USB | 1xUSB2.0: Type A
48 | Communication Interface | 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P
1xRS232 Out: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA network use only
1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P
52 | Power Jack | JEITA type (DC IN 12V)
Generic Specification
53 | Power Supply | DC 12V/2A(MAX)
54 | Power Consumption | 24W(Max.)
55 | Work Temperature | 0°C ~ 40°C
56 | Work Humidity | 20%～80% RH
57 | Store Temperature | -20℃ to 60°C
58 | Store Humidity | 20%～90% RH
GARANTÍA, CERTIFICACCIONES, SOPORTES Y CAPACIDADES DE ADMINISTRACION
60 | GARANTIA | Mínimo 3 años con soporte en sitio y atención 5x8 directamente con el fabricante del equipo.
FIRMA REPRESENTANTE

## JOYSTICK
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Item | Requerimiento |  | Cumple
GENERALES
1 | Marca y referencia | El contratista deberá especificar la marca del equipo que ofrece
Especificar referencia del equipo
CARACTERÍSTICAS CAMARA
Información General
2 | Nombre del producto: | Controlador de teclado con joystick PTZ
3 | Chip: | SSD202D
4 | Sistema operativo: | Linux
5 | Capacidad máxima de equipos: | 256
Video y Decodificación
6 | Formatos de decodificación: | H.265, H.264
7 | Resolución máxima: | 1080P (1920×1080 a 30 fps por canal)
8 | Protocolos Compatibles | VISCA sobre IP
NDI Control
Pelco-P
Pelco-D
Compatible con Sony VISCA
ONVIF
Control de Cámara
9 | Selección de exposición: | Sí
10 | Balance de blancos: | Sí
11 | Control de contraluz: | Sí
12 | Visualización de estado (WB, Iris, Ganancia, Obturador, Enfoque): | Sí
13 | Selección de modo de enfoque: | Sí
14 | Enfoque automático/manual: | Sí
Interfaz de Usuario
15 | Pantalla: | LED
16 | Control de velocidad: | Sí
17 | Palanca de zoom: | Sí
18 | Anillo de zoom en joystick: | Sí
19 | Botones programables: | 6
Joystick
20 | Tipo: | 4D
21 | Conectividad | RS422 (reservado)
RS232 (puerto de desarrollo)
RJ45
Pantalla
22 | Tipo: | TFT LCD
23 | Resolución: | 720×1280
Capacidad de Control
24 | Máximo 255 cámaras con múltiples protocolos (incluyendo NDI/IP)
Energía
25 | Consumo | ≤5W
26 | Alimentación: | DC 12V 2A / PoE
Condiciones de Operación
27 | Temperatura de trabajo: | -10°C a 55°C
28 | Humedad de trabajo: | 20% a 80% (sin condensación)
Condiciones de Almacenamiento
29 | Temperatura de almacenamiento: | -10°C a 60°C
30 | Humedad de almacenamiento: | 0% a 90% (sin condensación)
Dimensiones y Peso
31 | Peso neto/bruto: | 1.83 kg / 2.45 kg
32 | Accesorios | Perilla
Botones de silicona
Otros
33 | Alarma sonora (Beep): | Encendido/Apagado
GARANTÍA, CERTIFICACCIONES, SOPORTES Y CAPACIDADES DE ADMINISTRACION
34 | GARANTIA | Mínimo 1 años con soporte en sitio y atención 5x8 directamente con el fabricante del equipo.
FIRMA REPRESENTANTE

## AMPLIFICADOR
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Item | Requerimiento |  | Cumple
GENERALES
1 | Marca y referencia | El contratista deberá especificar la marca del equipo que ofrece
Especificar referencia del equipo
CARACTERÍSTICAS AMPLIFICADOR
2 | Potencia | 2.800 watts
3 | FUNCIONES | MP3, bluetooth, USB, SD, entrada para 2 micrófonos, ecualizador gráfico, radio/FM y display LCD y pantalla luminosa.
4 | SALIDA | Para 4 cabinas de sonido Amplificador de 4 Transistores.
5 | OTRAS FUNCIONES | 3 auxiliares de AUDIO IN y 1 auxiliar de AUDIO OUT.
6 | ACCESORIOS | Incluye Control y manual
7 | PARLANTE AMBIENTAL | Parlante: 5.25 pulgadas de 8 OHM.
Potencia: 40 Watts.
Accesorios: soporte para pared color negro.
GARANTÍA, CERTIFICACCIONES, SOPORTES Y CAPACIDADES DE ADMINISTRACION
8 | GARANTIA | Minimo 1 años con soporte en sitio y atención 5x8 directamente con el fabricante del equipo.
FIRMA REPRESENTANTE

## UPS 3KVA
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PROYECTO - CANTIDADES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Item | Requerimiento |  | Cumple
GENERALES
1 | Marca y referencia | El contratista deberá especificar la marca del equipo que ofrece
Especificar referencia del equipo
CARACTERÍSTICAS CAMARA
2 | MODELO | TIPO RACK
3 | CAPACIDAD | 3KVA/3KW
ENTRADA
4 | VOLTAJE | 100/110 /115/120/127Vac, L+N+PE
5 | RANGO DE VOLTAJE | 55~150Vac
6 | RANGO DE FRECUENCIA | 40-70Hz
7 | FACTOR DE POTENCIA | ≥0.99
8 | DISTORCIÓN ARMONICA | ≤4%THD(LinearLoad); ≤5%THD(Non-linearLoad)
SALIDA
9 | VOLTAJE | 100/110 /115/120/127Vac, L+N+PE
10 | REGULACIÓN DE VOLTAJE | ±1%
11 | FRECUENCIA | 50/60Hz ± 0.1%
12 | DISTORCIÓN ARMONICA | ≤2% THD (Linear Load)； ≤4% THD (Non-linear Load)
13 | TIEMPO DE TRANSFERENCIA | Modo eléctrico a modo batería 0 ms, modo inversor a modo bypass 4 ms
14 | TIPO DE ONDA | Pure Sine Wave
15 | CAPACIDAD DE CARGA | Battery Mode： 1min @102%~110% Load 10s@110%~130% Load 3s @130%~150% Load 200ms @>150% Load
16 | FACTOR DE CRESTA | 13:00
EFICIENCIA
17 | AC TO AC | 94%
18 | MODO DE BATERIA | 93%
19 | MODO ECO | 98%
20 | BATERIA | 72VDC
21 | VOLTAJE DE BATERIA | 12V 9 AH 6 PCS
22 | NUMERO DE BATERIAS | 6
23 | TASA DE CARGA | 1A
24 | AUTONOMIA | 5 MINUTOS
COMUNUCACIÓN
25 | INTERFACE | RS232 / RJ45 / SNMP card(optional) / USB Port /AS400 (optional)
AMBIENTE
26 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0~40℃
27 | HUMEDAD | 0~95%（non-condensing)
28 | RUIDO AUDIBLE | ≤50dB
29 | ALTITUD | The altitude should not exceed 1000m,and the height above 1000m should bereduced to a maximum of 4000m.Refer to IEC62040
FISICO
31 | DIMENSCIONES | 440X680X86
32 | PESO (KL) | 25
GARANTÍA, CERTIFICACCIONES, SOPORTES Y CAPACIDADES DE ADMINISTRACION
33 | GARANTIA | Mínimo 3 años con soporte en sitio y atención 5x8 directamente con el fabricante del equipo.
FIRMA REPRESENTANTE